| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |  | εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ηράκλειο, 2/8/2012 |
| Ταχ. Δ/νση: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 / ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τηλέφωνο: 2810-288708, 2810-283219 Fax: 2810-283754 E-mail: info@historical-museum.gr url: www.ekim.gr |  | Αρ. Πρωτ.: 218-Α106/2012 |

Προκήρυξη Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά της Ομάδας Β «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΜΚ» του Υποέργου 2 «αναβαθμιση συστηματος κλιματισμου και συστηματοσ ασφαλειασ του ιμκ» του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ»

| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |  | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
| --- | --- | --- |
| Ημερομηνία | Ημέρα | Ώρα |  | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ |
| 14/09/2012 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 11:00 ΠΜ |  |  |

Απόφαση Ένταξης: 1188/18.04.2011, Κωδικός Ο.Π.Σ.: 333540

Προϋπολογισθείσα δαπάνη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 22.711,95 € Ευρώ
(18.465,00 € Ευρώ χωρίς ΦΠΑ 23%)

Κωδικός CPV: 32234000-2, 32235000-9

Χρονική διάρκεια του Υποέργου: 4 μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί βάσει του Π.Δ. 118/2007

| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ αποστολής για δημοσίευση στις Ελληνικές Εφημερίδες |
| --- | --- | --- |
| 03/08/2012 | 03/08/2012 | 03/08/2012 |

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:

# ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (Ε.Κ.Ι.Μ.) ιδρύθηκε το 1951. Η Ε.Κ.Ι.Μ. έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και ο σκοπός της είναι η υποστήριξη και προαγωγή των Κρητολογικών (αρχαιολογικών, ιστορικών, εθνογραφικών, φιλολογικών) σπουδών από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους και εντεύθεν. Η Ε.Κ.Ι.Μ. δραστηριοποιείται από την ίδρυσή της αδιαλείπτως μέχρι σήμερα, έχοντας παραγάγει έργο προς όφελος όχι μόνο της τοπικής κοινωνίας αλλά και της χώρας (όπως πιστοποιείται, μεταξύ άλλων, από τη διεθνή φήμη του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και την απήχηση στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα των Διεθνών Κρητολογικών Συνεδρίων που η Ε.Κ.Ι.Μ. θέσπισε το 1961 και οργανώνει μέχρι σήμερα).

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης ιδρύθηκε από την Ε.Κ.Ι.Μ. στα 1953 και στεγάζεται σε νεοκλασικό οίκημα (Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού, 1903) ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας το οποίο, με βάση τη βούληση του ευεργέτη της πόλης Ανδρέα Λυσ. Καλοκαιρινού (1862 - 1930), παραχωρήθηκε από τα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα Ανδρέου και Μαρίας Καλοκαιρινού στην Ε.Κ.Ι.Μ. προκειμένου να στεγάσει το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Κατά τη δεκαετία του 1970 το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης επεκτάθηκε με την ανέγερση νέας πτέρυγας. Η πτέρυγα αυτή συμπληρώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με προσθήκη ορόφου και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2004 με τη διαρρύθμιση Αιθουσών Περιοδικών Εκθέσεων και Μικρού Αμφιθεάτρου.

Η συνολική στεγασμένη εκθεσιακή επιφάνεια του Μουσείου είναι 1500 τ.μ. κατανεμημένη σε 25 αίθουσες, που καλύπτουν ιστορία δεκαεπτά αιώνων, ενώ η Βιβλιοθήκη του Ι.Μ.Κ. με σπάνιες εκδόσεις, περιοδικά, ένα πλούσιο σύνολο ιστορικών αρχείων και φωτογραφικό αρχείο, απευθύνεται όχι μόνο σε ερευνητές αλλά και στο ευρύ κοινό. Από το 1994 βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρόγραμμα συνολικής επανέκθεσης των Συλλογών του Μουσείου.

Ο τομέας των εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι ένα πεδίο δραστηριότητας στον οποίο η Ε.Κ.Ι.Μ, αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα. Τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν στους μαθητές των σχολείων, εκτελούνται σε ειδικά διαμορφούμενο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης από μουσειοπαιδαγωγό και συνοδεύονται από ειδικό έντυπο υλικό που διανέμεται επίσης δωρεάν.

Τέλος, η Ε.Κ.Ι.Μ. αναπτύσσει συστηματική εκδοτική δραστηριότητα και διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, ξεναγήσεις, συμπόσια και άλλες εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ» περιλαμβάνει 3 υποέργα:

- Υποέργο 1: «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλωσης του ΙΜΚ»

- Υποέργο 2: «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ»

- Υποέργο 3: «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ανάπτυξη εφαρμογών για το ΙΜΚ»

Στα πλαίσια της παρούσας προκήρυξης θα υλοποιηθεί η Ομάδα Β «Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ» του Υποέργου 2: «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ».

## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

Η Ομάδα Β «Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ» του Υποέργου 2 «Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού και συστήματος ασφαλείας του ΙΜΚ» αφορά στην αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Τα υπό προμήθεια είδη είναι:

- Προμήθεια νέου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης καμερών.

- Προμήθεια καμερών υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

- Προμήθεια εξωτερικών κινούμενων καμερών.

- Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου εξωτερικών χώρων.

- Προμήθεια συστήματος ελέγχου περιπολιών φύλακα.

- Προμήθεια συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας.

- Προμήθεια αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

ΟΜΑΔΑ Β: Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης διαθέτει σύστημα ασφαλείας που αποτελείται από συνδυασμό ραντάρ, καμερών και ανιχνευτών καπνού. Το σύστημα ασφαλείας παρακολουθείται όλο το 24ώρο από κέντρο λήψεως σημάτων εκτός Μουσείου.

Για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος ασφαλείας, ώστε να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο φύλαξης των αντικειμένων και η απρόσκοπτη επικοινωνία με το κέντρο λήψεως απαιτούνται τα εξής:

- Προμήθεια νέου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης καμερών.

- Προμήθεια καμερών υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

- Προμήθεια εξωτερικών κινούμενων καμερών.

- Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου εξωτερικών χώρων.

- Προμήθεια συστήματος ελέγχου περιπολιών φύλακα.

- Προμήθεια συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας.

- Προμήθεια αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού.

Προμήθεια νέου συστήματος καταγραφής και διαχείρισης καμερών

Το υφιστάμενο σύστημα εγκαταστάθηκε το 2004 και έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές του. Είναι αναγκαίο να αντικατασταθεί από νέο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης καμερών που να έχει επιπλέον κανάλια εικόνας και την δυνατότητα χειρισμού κινούμενων καμερών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης καμερών δικτυακό με 24 κανάλια εικόνας, pentaplex, RS-485, πιστοποιητικό τύπου Kalagate, ενσωματωμένο DVD-RW, ανάλυση704χ576, δυνατότητα προγραμματιζόμενων εξόδων Digital IO, έξοδοι: 1 video composite, 1 VGA, 25Fps.

Προμήθεια καμερών υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων

Αντικατάσταση 3 εξωτερικών καμερών και 1 εσωτερικής με κάμερες υψηλής ανάλυσης για καλύτερη απεικόνιση των εξωτερικών χώρων καθώς και της αίθουσας που βρίσκονται προς έκθεση οι πίνακες του Δ. Θεοτοκόπουλου.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κάμερα υψηλής ανάλυσης οπτικού αισθητήρα CCD 1/3”, 600tv lines, (SN>48db), ελάχιστη φωτεινότητα 0,2 lux, φακός μεταβλητός 4-9mm, τροφοδοσία 12V DC

Προμήθεια εξωτερικών κινούμενων καμερών

Προσθήκη 2 εξωτερικών κινούμενων καμερών με δυνατότητα τηλεχειρισμού από απόσταση και υψηλής εστίασης. Οι κάμερες θα τοποθετηθούν στην βόρεια και νότια πλευρά του Μουσείου, για καλύτερο εποπτεία των εξωτερικών χώρων και της νυκτερινής φύλαξης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Κινούμενη εξωτερική κάμερα day-night με την γωνιακή βάση στήριξής της, ανάλυση>480TV LINES οπτικό zoom X10, ψηφιακό Χ10, ατέρμονη περιστροφή, ταχύτητα περιστροφής 300ο/sec, AWB, BLC, OSD, IP66, (SN>50db), 12V DC

### Προμήθεια ασύρματου συστήματος ελέγχου εξωτερικών χώρων

Προσθήκη ασύρματων εξωτερικών αισθητηρίων για πιο αποτελεσματική επιτήρηση των εξωτερικών χώρων σε συνδυασμό με τις ρομποτικές κάμερες. Το σύστημα αυτό παρέχει προστασία από τυχόν βανδαλισμούς και απόπειρες να εισβάλει κάποιος στον χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασύρματο σύστημα ελέγχου εξωτερικών χώρων αποτελούμενο από 3 διπλούς αισθητήρες κίνησης τριπλού αισθητήρα (2PIR & 1MICRO) με δέκτη, τροφοδοτικό και module σύνδεσης στο υφιστάμενο σύστημα συναγερμού τύπου Αdemco 4140XMPT2

Προμήθεια συστήματος ελέγχου περιπολιών φύλακα

Σύστημα ελέγχου περιπολιών φύλακα με μπουτόν, εγκατεστημένα σε κατάλληλα σημεία, τα οποία πατάει ο φύλακας κατά την περιπολία του και αυτόματα στέλνεται ειδοποίηση από το σύστημα ασφαλείας καθώς και εικόνα από τις ρομποτικές κάμερες στο κέντρο λήψεως. Εβδομαδιαίο η μηνιαίο report σημάτων και εικόνας αποστέλλεται για τον έλεγχο της περιπολίας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα ελέγχου περιπολιών φύλακα που αποτελείται από 4 ασύρματα μπουτόν με 2 δέκτες και 4 RPM (προσαρμογείς για σύνδεση στο υφιστάμενο σύστημα συναγερμού Ademco 4140XMPT2)

Προμήθεια συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας του συστήματος ασφαλείας

Προσθήκη συστήματος επιτήρησης της γραμμής επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το σύστημα ασφαλείας του Μουσείου για την αποστολή σημάτων στο κέντρο λήψεως. Το σύστημα αυτό λειτουργεί ως βοηθητικό σύστημα επικοινωνίας με το κέντρο λήψεως σε περίπτωση δολιοφθοράς της τηλεφωνικής γραμμής από κακοποιούς, αλλά και δυσλειτουργίας ή διακοπής της τηλεφωνικής γραμμής λόγω βλάβης.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα επιτήρησης γραμμής ISDN με module σύνδεσης στο δίκτυο (LAN) ή GPRS

### Προμήθεια αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού

Προσθήκη αντιδιαρρηκτικού συστήματος καπνού στην αίθουσα που εκτίθενται οι πίνακες του Δ. Θεοτοκόπουλου. Σε περίπτωση εισβολής στο χώρο, το σύστημα αυτό ενεργοποιείται και γεμίζει το χώρο με πυκνό άσπρο καπνό, κάνοντας αδύνατη την ορατότητα για περίπου μισή ώρα με αποτέλεσμα να καθυστερήσει ή να αποθαρρύνει τον εισβολέα. Ο καπνός είναι μη τοξικός και το σύστημα είναι κατάλληλο για μουσειακούς χώρους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αντιδιαρρηκτικό σύστημα καπνού με δυνατότητα κάλυψης 1100m3 σε 60 sec, 1,8m3 /sec και εξοπλισμός για σύνδεση στο υφιστάμενο σύστημα συναγερμού Ademco 4140XMPT2 (2 ανιχνευτές κίνησης για επιβεβαίωση alarm και σύνδεση στο σύστημα συναγερμού μέσω πλακέτας επέκτασης 3 ζωνών για ένδειξη χαμηλής στάθμης υγρού, ενεργοποίησης, χαμηλή τάση μπαταρίας)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Β1 | Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης καμερών | 1 | τεμ. |
| Β2 | Κάμερα υψηλής ανάλυσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων | 4 | τεμ. |
| Β3 | Κινούμενη εξωτερική κάμερα με την γωνιακή βάση στήριξής της | 2 | τεμ. |
| Β4 | Ασύρματο σύστημα ελέγχου εξωτερικών χώρων | 1 | τεμ. |
| Β5 | Σύστημα ελέγχου περιπολιών φύλακα | 1 | τεμ. |
| Β6 | Σύστημα επιτήρησης γραμμής ISDN με module σύνδεσης στο δίκτυο (LAN) ή GPRS | 1 | τεμ. |
| Β7 | Αντιδιαρρηκτικό σύστημα καπνού | 1 | τεμ. |

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ Β

| ΟΜΑΔΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 23% | ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 23% |
| --- | --- | --- | --- |
| Β | Αναβάθμιση συστήματος ασφαλείας ΙΜΚ | 18.465,00 € | 22.711,95 € |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

# ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΟΠ)

## Πίνακας ΠΟΠ 1: ΟΜΑΔΑ Β

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | Κόστος Μονάδος | Σύνολο | Σύνολο με ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:

# ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7

712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,} και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για τη συμμετοχή στο διενεργούμενο διαγωνισμό της ….…………. για εκτέλεση του υποέργου ……………….. συνολικής αξίας ..................................., σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της εν λόγω Εταιρείας.}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας.}

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………

(Σημείωση προς την Τράπεζα: ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς).

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξη της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7

712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή εκτέλεση της σύμβασης με αριθμό ................... που αφορά στο διαγωνισμό της …………. με αντικείμενο …….………..…… συνολικής αξίας ………........, σύμφωνα με τη με αριθμό................... Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

## ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ ................................

Ημερομηνία έκδοσης ...........................

Προς:

εταιρια κρητικων ιστορικων μελετων

ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ 7

712 02 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ. ............... για ευρώ .......................

Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ

{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρείας: της Εταιρείας ……………….. οδός …………………. αριθμός ……………… ΤΚ ……………………..}

{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιρειών

α) …….….... οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

β) ……….…. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

γ) ………….. οδός ............................. αριθμός ................. ΤΚ ………………

μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και μέχρι του ποσού των ευρώ ........................., για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης με αριθμό ……… που αφορά ………………. συνολικής αξίας ……………………. σύμφωνα με τη με αριθμό  ……………. Διακήρυξή σας.

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)