ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού σε πέντε τμήματα, για την
«Προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων και προστασίας
από αέριους ρύπους στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης»
της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών,
Δικαιούχου 3 του έργου
«ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000)
του Προγράμματος Interreg V-A 
«Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| Αριθμός πρωτοκόλλου: | 82-Α42/21-04-2020 |
| --- | --- |
| Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: | 89217 |
| Αναθέτουσα Αρχή: | ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΕΚΙΜ) |
| Κωδικός NUTS: | Έδρα: EL 431 (Ηράκλειο, Κρήτη) |
| Είδος Διαγωνισμού: | Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, άνω των ορίων, άρθρου 27 και 36 του ν. 4412/16. |
| Αντικείμενο Διαγωνισμού: | Προμήθεια εξοπλισμού για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών, Δικαιούχου 3 του έργου «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020». ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα, Παραδοτέο 3.3.1 «Έκθεση προσδιορισμού αέριων ρύπων σε χώρους έκθεσης ευπαθών υλικών», συνολικός προϋπολογισμός 9.000,00 € ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια εξοπλισμού πλατφορμών υλικού, Παραδοτέο 4.3.2 «Ανάπτυξη φορητού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης», προϋπολογισμός 19.800,00 € ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προστασίας, Παραδοτέο 5.3.1 «Μελέτη υλικών και συστημάτων προστασίας», προϋπολογισμός 8.000,00 € ΤΜΗΜΑ 4: Αναβάθμιση υφιστάμενων προθηκών σε μικροκλιματικές, Παραδοτέο 5.3.4 «Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας σε χώρους έκθεσης», προϋπολογισμός 12.000,00 € ΤΜΗΜΑ 5: Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού, Παραδοτέο 5.3.4 «Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας σε χώρους έκθεσης», προϋπολογισμός 38.500,00 € |
| Κωδικός CPV: | ΤΜΗΜΑ 1: 35125100-7 ΤΜΗΜΑ 2: 30200000-1 ΤΜΗΜΑ 3: 92521210-4 ΤΜΗΜΑ 4: 92521100-0 ΤΜΗΜΑ 5: 42512300-1 |
| Συνολικός Προϋπολογισμός: | ΤΜΗΜΑ 1 9.000,00 € ΤΜΗΜΑ 2 19.800,00 € ΤΜΗΜΑ 3 8.000,00 ΤΜΗΜΑ 4 12.000,00 ΤΜΗΜΑ 5 38.500,00 Σύνολο, πλέον ΦΠΑ 87.300,00 € Σύνολο, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 108.252,00 € |
| Χρηματοδότηση: | Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ10260000 - Κωδ. ΣΑΕΠ 102/6) και της Κύπρου στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Δικαιούχο 3 την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών |
| Κριτήριο ανάθεσης: | Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής |
| Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: | Τρίτη 01/09/2020 και ώρα 15:30΄ |
| Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: | Τετάρτη 02/09/2020 και ώρα 11:00΄ |
| Χρόνος ισχύος προσφορών: | Έξι (6) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας, ήτοι στις 02/03/2021 |
| Ισχύς Εγγύησης συμμετοχής: | 30 ημέρες από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, ήτοι στις 01/04/2021 |
| Ημερομηνία ανάρτησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. | 31/07/2020 |
| Ημερομηνία ανάρτησης στο KHΜΔΗΣ, στη «Διαύγεια» και αποστολής περίληψης Διακήρυξης στον ημερήσιο Ελληνικό Τύπο: | 01/08/2020 |
| Ημερομηνία ανάρτησης στον ιστότοπο της ΕΚΙΜ: | 03/08/2020 |
| Πληροφορίες: | Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ΕΚΙΜ – κα. Βαγγελιώ Βιολάκη info@historical-museum.gr 2810-288708 (εσωτ. 108) |
| Διεύθυνση αποστολής εγγράφων: | Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών Ιστορικό Μουσείο Κρήτης Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ΕΚΙΜ Υπ’ όψιν κας Βαγγελιώς Βιολάκη Τηλ. 2810-288708 (εσωτ. 108) |

Περιεχόμενα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	53

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης	54

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και πίνακες συμμόρφωσης)	57

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα	57

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια εξοπλισμού πλατφορμών υλικού	67

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προστασίας	103

ΤΜΗΜΑ 4: Αναβάθμιση υφιστάμενων προθηκών σε μικροκλιματικές	118

ΤΜΗΜΑ 5: Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού	135

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ	145

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών και Πίνακα Υλοποιημένων Εργων	148

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού σε πέντε τμήματα, για την
«Προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων και προστασίας
από αέριους ρύπους στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης»
της Εταιρίας Κρητικών Ιστορικών Μελετών,
Δικαιούχου 3 του έργου
«ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές»
(MIS 2017ΕΠ10260000)
του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών (ΕΚΙΜ), Επιστημονικό Σωματείο, ΝΠΙΔ μη Κερδοσκοπικό, ιδρύθηκε το 1951 στο Ηράκλειο της Κρήτης με σκοπό την υποστήριξη και προαγωγή των κρητολογικών σπουδών από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους έως σήμερα. Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται μέσω των ακόλουθων δράσεων:

α) Ίδρυση και λειτουργία του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης στο Ηράκλειο και του παραρτήματός του Αγροτικού Μουσείου Μενελάου Παρλαμά και Συλλογής Υφαντών Θεανώς Μεταξά-Κανακάκη στο Πισκοπιανό Χερσονήσου.

β) Οργάνωση περιοδικών εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων.

γ) Εκδόσεις κρητολογικού περιεχομένου.

δ) Διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.

Το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (ΙΜΚ) ιδρύθηκε το 1953 με αποστολή την καταγραφή, συντήρηση, τεκμηρίωση και προβολή των πάσης φύσεως τεκμηρίων της Κρητικής ιστορίας (αντικείμενα, αρχειακό υλικό κ.ά.). Στις δραστηριότητες του ΙΜΚ περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μόνιμων και περιοδικών εκθέσεων, καθώς και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διοργάνωση εκδηλώσεων επιστημονικού-πολιτιστικού χαρακτήρα (διαλέξεις, κινηματογραφικές προβολές), η περισυλλογή, καταγραφή και ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.

H EKIM ως Δικαιούχος 3 του έργου «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» θα προμηθευθεί για το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης τον κάτωθι εξοπλισμό:

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα, Παραδοτέο 3.3.1 «Έκθεση προσδιορισμού αέριων ρύπων σε χώρους έκθεσης ευπαθών υλικών», συνολικός προϋπολογισμός 9.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια εξοπλισμού πλατφορμών υλικού, Παραδοτέο 4.3.2 «Ανάπτυξη φορητού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης», προϋπολογισμός 19.800,00 €

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προστασίας, Παραδοτέο 5.3.1 «Μελέτη υλικών και συστημάτων προστασίας», προϋπολογισμός 8.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 4: Αναβάθμιση υφιστάμενων προθηκών σε μικροκλιματικές, Παραδοτέο 5.3.4 «Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας σε χώρους έκθεσης», προϋπολογισμός 12.000,00 €

ΤΜΗΜΑ 5: Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού, Παραδοτέο 5.3.4 «Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας σε χώρους έκθεσης», προϋπολογισμός 38.500,00 €

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Ένας (1) μήνας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη.

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης

Η παραλαβή των προς προμήθεια ειδών θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως την ΕΚΙΜ πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. Τα είδη αφού ελεγχθούν με μακροσκοπικό έλεγχο παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ελάττωμα ή παράλειψη ή μη συμμόρφωση προς τους όρους της διακήρυξης ή της προσφοράς η επιτροπή παραλαβής γνωστοποιεί εγγράφως τις παρατηρήσεις της και τις κοινοποιεί στην προμηθεύτρια η οποία πρέπει να επανορθώσει το ελάττωμα ή παράλειψη εντός δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση άρνησης της προμηθεύτριας να επανορθώσει τα ελαττώματα ή σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ταχθείσα προθεσμία ή σε περίπτωση μερικής ή ελλιπούς επανορθώσεως η επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να τάξει νέα προθεσμία στην προμηθεύτρια για να επανορθώσει ή να κήρυξη έκπτωτη αυτήν.

Η οριστική παραλαβή θα γίνει εντός δέκα (10) ημερών από την προσωρινή παραλαβή.

Εγκατάσταση-Εκπαίδευση προσωπικού: Ο προσφέρων αναλαμβάνει να τοποθετήσει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό, να εκπαιδεύσει το αρμόδιο προσωπικό της ΕΚΙΜ σε θέματα βασικής λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού καθώς και σε θέματα ασφαλείας και να τον παραδώσει σε πλήρη λειτουργία κατόπιν τεχνικού ελέγχου καλής λειτουργίας.

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη: ο ανάδοχος εγγυάται την καλή λειτουργία του συνόλου του εξοπλισμού για τουλάχιστον ένα (1) έτος μετά την οριστική παραλαβή του.

Τροποποίηση Σύμβασης: Η σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ10260000 - Κωδ. ΣΑΕΠ 102/6) και της Κύπρου στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Δικαιούχο 3 την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 87.300,00 €

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:

Βάση της κείμενης νομοθεσίας:

- Η δαπάνη υποχρεούται σε καταβολή ΦΠΑ.

- Επιβάλλεται κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).

- Επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, εφόσον ενεργοποιηθεί.

- Επιβάλλεται κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% (3,6%).

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται, επί του καθαρού ποσού, η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
(Αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές και πίνακες συμμόρφωσης)

## ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα

Παραδοτέο 3.3.1 «Έκθεση προσδιορισμού αέριων ρύπων σε χώρους έκθεσης ευπαθών υλικών»

συνολικός προϋπολογισμός 9.000 €

CPV 35125100-7

Το έργο ΜΟΥΣΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ10260000 - Κωδ. ΣΑΕΠ 102/6) και της Κύπρου στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Δικαιούχο 3 την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα αναπτυχθεί σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής ρυπαντών που έχει αποδειχθεί ότι προκαλούν φθορές σε ευπαθή υλικά, το οποίο επιπλέον θα παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης σε περιπτώσεις υπερβάσεων των ορίων επικινδυνότητας των παραπάνω ρυπαντών. Το σύστημα θα αναπτυχθεί τόσο σε σταθερή όσο και σε φορητή μορφή και θα εγκατασταθεί μόνιμα στα δύο συνεργαζόμενα Μουσεία, ενώ η φορητή του μορφή θα χρησιμοποιηθεί για την καταγραφή των συνθηκών μεταφοράς έργων τέχνης και για τη συλλογή δεδομένων αέριας ρύπανσης από άλλους χώρους όπου εκτίθενται ή φυλάσσονται αντικείμενα από ευπαθή υλικά (μουσεία, βιβλιοθήκες αρχεία κλπ). Η καταγραφή των τιμών των αέριων και σωματιδιακών ρύπων θα πραγματοποιηθεί: α) Με παθητικούς αισθητήρες, όπου η αλλαγή χρώματος αντιστοιχεί σε μεταβολές της συγκέντρωσης αέριων ρύπων (Οξικό και μυρμηκικό οξύ, αμμωνία, διοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θείου, υδρόθειο, χλώριο, φορμαλδεΰδη) και β) Αισθητήρες συνεχούς καταγραφής τελευταίας τεχνολογίας και χαμηλού κόστους με τους οποίους θα μετρούνται οι τιμές της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων, των πτητικών οργανικών ενώσεων, της φορμαλδεΰδης και θα καταγράφονται παράλληλα οι περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία και σχετική υγρασία). Οι αισθητήρες έχουν χρόνο ζωής που καλύπτει την ολοκλήρωση της πράξης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ 1: Προμήθεια συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης θα προμηθευθεί υλικό που χωρίζετε στις παρακάτω ομάδες:

Α. Αισθητήρες συνεχούς καταγραφής ρύπων που θα χρησιμοποιηθούν στη σταθερή και στη φορητή έκδοση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την καταγραφή των συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων, πτητικών οργανικών ενώσεων, φορμαλδεΰδης, και περιβαλλοντικών συνθηκών (θερμοκρασία-σχετική υγρασία) με ελάχιστο χρονικό βήμα το 1 λεπτό.

Β. Δοσιμετρικούς σωλήνες μακράς διάρκειας που θα χρησιμοποιηθούν στη σταθερή έκδοση του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την καταγραφή επικίνδυνων αέριων ρυπαντών (Οξικό και μυρμηκικό οξύ, αμμωνία, διοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του θείου, υδρόθειο, χλώριο, φορμαλδεΰδη). Οι σωλήνες αυτοί παρέχουν μεγάλη ακρίβεια σε περιπτώσεις χαμηλών συγκεντρώσεων των παραπάνω ρύπων.

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί και να εγκατασταθεί δαπάνη του αναδόχου στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικού του Μουσείου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δώσουν προσφορά για όλες τις ομάδες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη Α/Α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

- Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

- Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή:

  - ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

  - Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Α. Αισθητήρες συνεχούς καταγραφής ρύπων

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Αισθητήρας Particle Matter |  |  |  |
|  | Αριθμός Μονάδων | 10 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Grove Connector (με μετατροπέα) | NAI |  |  |
|  | Τροφοδοσία | 5V-7V (20mA max) |  |  |
|  | Εύρος Θερμοκρασίας λειτουργίας | -10～65℃ |  |  |
|  | Ελάχιστος μέγεθος ανιχνεύσιμων σωματιδίων | 0.8 micron |  |  |
|  | Ευαισθησία – Sensitivity | 0.5V/(0.1mg/m3) |  |  |
|  | Τάση εξόδου “Clean-air” | 0.9V typical |  |  |
|  | Διεπαφή (Interface) | UART |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις αισθητήρα | 46 x 30 x 17.6mm |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης Grove | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας του αισθητήρα. | 1 Έτος |  |  |
|  | Αισθητήρας Particle Matter |
|  | Αριθμός Μονάδων | 35 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Grove Connector (με μετατροπέα) | NAI |  |  |
|  | Τροφοδοσία | 4.95 ~ 5.05V (120mA max) |  |  |
|  | Εύρος Θερμοκρασίας/υγρασίας λειτουργίας | -20～50℃/0%～99%RH |  |  |
|  | Μέγεθος ανιχνεύσιμων σωματιδίων (διάμετρος) | 0.3~1.0/1.0~2.5/2.5~10 µm |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης (κατ’ ελάχιστο) | 0~500µg/ m3 |  |  |
|  | Χρόνος απόκρισης | ≤10 seconds |  |  |
|  | Διεπαφή (Interface) | UART + Control Pins |  |  |
|  | Μέγιστες διαστάσεις αισθητήρα | 65 x 42 x 23mm |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης Grove | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας του αισθητήρα. | 1 Έτος |  |  |
|  | Αισθητήρας Ποιότητας Αέρα VOC & eCO2 |
|  | Αριθμός Μονάδων | 25 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Grove Connector (με μετατροπέα) | NAI |  |  |
|  | Τροφοδοσία | 3.3V / 5V |  |  |
|  | Μέση κατανάλωση ισχύος | 1.3mW to 46mW |  |  |
|  | Εύρος Θερμοκρασιας/υγρασίας λειτουργίας | -5 to +50°C/10%～95%RH |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης eCO2 | 400 έως 8192ppm |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης TVOC | 0 έως 1187ppb |  |  |
|  | Ανιχνεύσιμα VOCs | Alcohols, Aldehydes, Ketones, Organic Acids, Amines, Aliphatic και Aromatic Hydrocarbons |  |  |
|  | Διαστάσεις πλακέτας αισθητήρα (Π x Μ x Υ) | 21 mm x 18 mm x 3 mm |  |  |
|  | Διεπαφή (Interface) | I2C |  |  |
|  | I2C Διεύθυνση | 0x5Α |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης Grove | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας του αισθητήρα. | 1 Έτος |  |  |
|  | Αισθητήρας Φορμαλδεύδης (HCHO) |
|  | Αριθμός Μονάδων | 25 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Grove Connector (με μετατροπέα) | NAI |  |  |
|  | Τροφοδοσία | 3.3V ~ 6V |  |  |
|  | Εύρος Θερμοκρασίας/Υγρασίας λειτουργίας | 0 to +50°C/15%～90%RH |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης | 0~5ppm |  |  |
|  | Ανάλυση μέτρησης | 0.01ppm |  |  |
|  | Διαστάσεις πλακέτας αισθητήρα (Π x Μ x Υ) | 38 x 28 x 15mm |  |  |
|  | Χρόνος Warm Up | ≤3 minutes |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης (Response) | ≤60 seconds |  |  |
|  | Χρόνος Resume | ≤60 seconds |  |  |
|  | Διεπαφή (Interface) | DAC (0.4～2V, για τιμές 0-5ppm) ή UART(9600) |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από καλώδιο σύνδεσης Grove | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας του αισθητήρα. | 1 Έτος |  |  |
|  | Αισθητήρας Ποιότητας Αέρα (PM 2.5, Φορμαλδεΰδης, Θερμοκρασίας & Υγρασίας) |
|  | Αριθμός Μονάδων | 12 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Grove Connector (με μετατροπέα) | NAI |  |  |
|  | Τροφοδοσία | 5.0V (Active Current: 100 mA, Standby Current: ≤200 μA) |  |  |
|  | Μέγεθος ανιχνεύσιμων σωματιδίων | 0.3~1.0μm/1.0~2.5μm/2.5~10μm |  |  |
|  | Particle Counting Efficiency | 50%@0.3μm 98%@>=0.5μm |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης σωματιδίων (effective range) (PM2.5 standard) | 0 ~ 500μg/m |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης σωματιδίων (max range) (PM2.5 standard) | >0 ~ 2000ug / m3 |  |  |
|  | Ακρίβεια μέτρησης PM | 1ug / m3 |  |  |
|  | Particle Maximum Consistency Error (PM2.5 standard data) | ±10% @100~500μg/m3 ±10μg/m3 @0~100μg/m3 |  |  |
|  | Particle Standard Volume | 0.1 L |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης φορμαλδεΰδης (effective range) | 0 ~ 1 mg / m3 |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης φορμαλδεΰδης (max range) | 0 ~ 2 mg / m3 |  |  |
|  | Ακρίβεια μέτρησης φορμαλδεΰδης | 0.001 |  |  |
|  | Maximum Consistency Error φορμαλδεΰδης | <± 5% |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης θερμοκρασίας (max range) | -10~50 °C |  |  |
|  | Ακρίβεια μέτρησης θερμοκρασίας | 0.1 °C |  |  |
|  | Μέγιστο σφάλμα μέτρησης θερμοκρασίας | ± 0.5 °C |  |  |
|  | Περιοχή μέτρησης υγρασίας (max range) | 0 ~ 99% |  |  |
|  | Ακρίβεια μέτρησης υγρασίας | 0.1% |  |  |
|  | Μέγιστο σφάλμα μέτρησης υγρασίας | ± 2% |  |  |
|  | Εύρος Θερμοκρασίας/Υγρασίας λειτουργίας | -10 έως +60°C/0%～99%RH |  |  |
|  | Διαστάσεις πλακέτας αισθητήρα (Π x Μ x Υ) | 50 x 38 x 21mm |  |  |
|  | Διεπαφή (Interface) | UART + Control Pins |  |  |
|  | Συνολικός χρόνος απόκρισης | ≤10s |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης Grove | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας του αισθητήρα. | 1 Έτος |  |  |
|  | Αισθητήρας Θερμοκρασίας & Υγρασίας |
|  | Αριθμός Μονάδων | 35 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Grove Connector (με μετατροπέα) | NAI |  |  |
|  | Τύπος αισθητήρα | DHT22 αισθητήτας θερμοκρασίας και υγρασίας |  |  |
|  | Τάση τροφοδοσίας | 3~5.5V |  |  |
|  | Εύρος μετρήσεων θερμοκρασίας | -40οC έως +80οC |  |  |
|  | Ακρίβεια μετρήσεων θερμοκρασίας | ±0.5 οC |  |  |
|  | Εύρος μετρήσεων υγρασίας | 0~100%RH |  |  |
|  | Ακρίβεια μετρήσεων υγρασίας | ±2%RH |  |  |
|  | Διαστάσεις πλακέτας αισθητήρα (Π x Μ x Υ) | 28 x 12 x 10 mm |  |  |
|  | Διεπαφή (Interface) | 1-wire Single-bus digital signal output, bidirectional serial data |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από καλώδια σύνδεσης Grove | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας του αισθητήρα. | 1 Έτος |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |

Β. Δοσιμετρικοί σωλήνες μακράς διάρκειας

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Δοσιμετρικοί Σωλήνες μέτρησης Φορμαλδεΰδης (HCHO) μακράς διάρκειας |
|  | Αριθμός μονάδων | 20 |  |  |
|  | Αρχή Λειτουργίας | Διάχυση αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα |  |  |
|  | Τρόπος μέτρησης | Σταδιακή αλλαγή χρώματος ενεργού ουσίας |  |  |
|  | Ανίχνευση | Φορμαλδεΰδη (HCHO) |  |  |
|  | Εύρος συγκεντρώσεων | 0,1-20 ppm |  |  |
|  | Διάρκεια ζωής (Operating Time) | Τουλάχιστον 1 έτος |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C έως 40°C |  |  |
|  | Δοσιμετρικοί Σωλήνες μέτρησης Οξικού οξέος (CH3CO2H) και Φορμικού οξέος μακράς διάρκειας |
|  | Αριθμός μονάδων | 20 |  |  |
|  | Αρχή Λειτουργίας | Διάχυση αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα |  |  |
|  | Τρόπος μέτρησης | Σταδιακή αλλαγή χρώματος ενεργού ουσίας |  |  |
|  | Ανίχνευση | Οξικό οξύ (CH3CO2H) και Φορμικό οξύ (ΗCO2H) |  |  |
|  | Εύρος συγκεντρώσεων | 0,5-100 ppm |  |  |
|  | Διάρκεια ζωής (Operating Time) | Τουλάχιστον 3 έτη |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C έως 40°C |  |  |
|  | Δοσιμετρικοί Σωλήνες μέτρησης Αμμωνίας (ΝΗ3) μακράς διάρκειας |
|  | Αριθμός μονάδων | 10 |  |  |
|  | Αρχή Λειτουργίας | Διάχυση αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα |  |  |
|  | Τρόπος μέτρησης | Σταδιακή αλλαγή χρώματος ενεργού ουσίας |  |  |
|  | Ανίχνευση | Αμμωνία (ΝΗ3) |  |  |
|  | Εύρος συγκεντρώσεων | 0,1-10 ppm |  |  |
|  | Διάρκεια ζωής (Operating Time) | Τουλάχιστον 3 έτη |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C έως 40°C |  |  |
|  | Δοσιμετρικοί Σωλήνες μέτρησης Υδρόθειου (Η2S) μακράς διάρκειας |
|  | Αριθμός μονάδων | 10 |  |  |
|  | Αρχή Λειτουργίας | Διάχυση αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα |  |  |
|  | Τρόπος μέτρησης | Σταδιακή αλλαγή χρώματος ενεργού ουσίας |  |  |
|  | Ανίχνευση | Υδρόθειο (Η2S) |  |  |
|  | Εύρος συγκεντρώσεων | 0,2-200 ppm |  |  |
|  | Διάρκεια ζωής (Operating Time) | Τουλάχιστον 3 έτη |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C έως 40°C |  |  |
|  | Δοσιμετρικοί Σωλήνες μέτρησης Διοξειδίου του αζώτου (ΝΟ2)μακράς διάρκειας |
|  | Αριθμός μονάδων | 10 |  |  |
|  | Αρχή Λειτουργίας | Διάχυση αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα |  |  |
|  | Τρόπος μέτρησης | Σταδιακή αλλαγή χρώματος ενεργού ουσίας |  |  |
|  | Ανίχνευση | Διοξείδιο του αζώτου (ΝΟ2) |  |  |
|  | Εύρος συγκεντρώσεων | 0,01-3 ppm |  |  |
|  | Διάρκεια ζωής (Operating Time) | Τουλάχιστον 3 έτη |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C έως 40°C |  |  |
|  | Δοσιμετρικοί Σωλήνες μέτρησης Διοξειδίου του Θείου (SΟ2)μακράς διάρκειας |
|  | Αριθμός μονάδων | 10 |  |  |
|  | Αρχή Λειτουργίας | Διάχυση αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα |  |  |
|  | Τρόπος μέτρησης | Σταδιακή αλλαγή χρώματος ενεργού ουσίας |  |  |
|  | Ανίχνευση | Διοξείδιο του Θείου (SΟ2) |  |  |
|  | Εύρος συγκεντρώσεων | 0,2-100 ppm |  |  |
|  | Διάρκεια ζωής (Operating Time) | Τουλάχιστον 3 έτη |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C έως 40°C |  |  |
|  | Δοσιμετρικοί Σωλήνες μέτρησης Χλωρίου (Cl2)μακράς διάρκειας |
|  | Αριθμός μονάδων | 10 |  |  |
|  | Αρχή Λειτουργίας | Διάχυση αερίου στο εσωτερικό του σωλήνα |  |  |
|  | Τρόπος μέτρησης | Σταδιακή αλλαγή χρώματος ενεργού ουσίας |  |  |
|  | Ανίχνευση | Χλώριο (Cl2) |  |  |
|  | Εύρος συγκεντρώσεων | 2,4-40 ppm |  |  |
|  | Διάρκεια ζωής (Operating Time) | Τουλάχιστον 1 έτος |  |  |
|  | Θερμοκρασία Λειτουργίας | 0°C έως 40°C |  |  |
|  | Εγγύηση |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας του αισθητήρα | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει τα ανωτέρω υλικά στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |

## ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια εξοπλισμού πλατφορμών υλικού

Παραδοτέο 4.3.2 «Ανάπτυξη φορητού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης»

προϋπολογισμός 19.800,00 €

CVP 30200000-1

Το έργο ΜΟΥΣΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ10260000 - Κωδ. ΣΑΕΠ 102/6) και της Κύπρου στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Δικαιούχο 3 την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Κατά τη διάρκεια του έργου, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιούν συστηματικές μετρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και του Βυζαντινού Μουσείου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄. Τα επιστημονικά δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των συνθηκών φύλαξης και μεταφοράς των έργων τέχνης μέσω της ανάπτυξης συστήματος παρακολούθησης των μεταβολών επικίνδυνων ρυπαντών που προκαλούν σημαντικές βλάβες σε ευπαθή υλικά. Επιπλέον το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρής προειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων επικινδυνότητας των συγκεκριμένων ρυπαντών.

Στα πλαίσια του ανάπτυξης του συστήματος απαιτείται η προμήθεια των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που θα απαρτίζουν τόσο τη σταθερή, όσο και τη φορητή έκδοση του συστήματος και θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση των τιμών των συγκεντρώσεων των ρυπαντών, την επικοινωνία των αισθητήρων με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών, ώστε να συσχετιστεί η επισκεψιμότητα των Μουσείων με τις συνθήκες αέριας ρύπανσης. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του, θα βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένο στα δύο συνεργαζόμενα Μουσεία, ενώ οι φορητές του εκδόσεις θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των επιπέδων ρύπανσης κατά τη μεταφορά ευπαθών υλικών, αλλά και για την καταγραφή της ποιότητας του αέρα σε άλλους χώρους έκθεσης έργων τέχνης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ 2: Προμήθεια εξοπλισμού πλατφορμών υλικού

Στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης θα προμηθευθεί υλικό που χωρίζετε στις παρακάτω ομάδες:

Α. Πλατφόρμα υλικού και συνοδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός υποσυστήματος αυτόματης παρακολούθησης ποιότητας αέρα. Εξοπλισμός των φορητών συστημάτων παρακολούθησης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων από αισθητήρες μέτρησης μικροσωματιδίων.

Β. Εξοπλισμός ασύρματης δικτύωσης κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Αναβάθμιση του wifi του κτιρίου για την απρόσκοπτη μετάδοση των δεδομένων από τα φορητά συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα.

Γ. Σταθμός εργασίας (workstation), UPS. Για τη συγκέντρωση των δεδομένων των φορητών συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και για τη διαχείριση του ασύρματου δικτύου.

Δ. Δικτυακός αποθηκευτικός χώρος (NAS). Για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του σταθμού εργασίας.

Ε. Πλατφόρμα υλικού και συνοδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός υποσυστήματος αυτόματης παρακολούθησης ποιότητας αέρα (wifi). Σύστημα αποτελούμενο από ασύρματους κόμβους παρακολούθησης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων από αισθητήρες μέτρησης μικροσωματιδίων και άλλων παραμέτρων. Η μετάδοση των δεδομένων θα γίνεται μέσω ασύρματου δικτύου wifi. Οι κόμβοι θα τοποθετηθούν στους εσωτερικούς χώρους/αίθουσες του μουσείου.

ΣΤ. Πλατφόρμα Υλικού και συνοδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός υποσυστήματος αυτόματης παρακολούθησης ποιότητας αέρα (LoRaWAN). Σύστημα αποτελούμενο από gateways και ασύρματους κόμβους παρακολούθησης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων από αισθητήρες μέτρησης μικροσωματιδίων και άλλων παραμέτρων. Η μετάδοση των δεδομένων θα γίνεται μέσω ασύρματου δικτύου LoRaWAN μέσω gateways (πύλες). Οι κόμβοι και τα gateways θα τοποθετηθούν στους εξωτερικούς χώρους του μουσείου.

Ζ. Σύστημα καταγραφής αριθμού επισκεπτών. Σύστημα καμερών για την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών σε αίθουσες που θα τοποθετηθούν φορητά συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και ασύρματη μετάδοση των δεδομένων αυτών σε βάση δεδομένων του σταθμού εργασίας.

Ο παραπάνω εξοπλισμός θα πρέπει να παραδοθεί και να εγκατασταθεί δαπάνη του αναδόχου στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικού του Μουσείου.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δώσουν προσφορά για όλες τις ομάδες.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη Α/Α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

- Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

- Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή:

  - ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

  - Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

Α. Πλατφόρμα Υλικού και συνοδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός υποσυστήματος αυτόματης παρακολούθησης ποιότητας αέρα

Εξοπλισμός των φορητών συστημάτων παρακολούθησης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων από αισθητήρες μέτρησης μικροσωματιδίων.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Αριθμός Μονάδων | 5 |  |  |
|  | Κεντρική πλατφόρμα υλικού – Hardware board |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής | ARM Cortex-A53 |  |  |
|  | Συχνότητα Λειτουργίας | 1.4GHz |  |  |
|  | Μνήμη SDRAM | 1GB LPDDR2 SDRAM |  |  |
|  | Τύπος αποθηκευτικού μέσου | MicroSD για το λειτουργικό σύστημα και αποθηκευτικό χώρο |  |  |
|  | Θύρες-pins | Extended 40-pin GPIO header |  |  |
|  | Τροφοδοσία | 5V/2.5A DC μέσω micro USB connector 5V DC μέσω GPIO header Δυνατότητα Power over Ethernet (PoE) με χρήση επιπλέον υλικού |  |  |
|  | Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας: | [0ºC, +50ºC] |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα | 2.4GHz and 5GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac wireless LAN, Bluetooth 4.2, BLE Gigabit Ethernet over USB 2.0 (maximum throughput 300Mbps) 4 × USB 2.0 ports |  |  |
|  | Video & Ήχος | 1 × full size HDMI MIPI DSI display port MIPI CSI camera port 4 pole stereo output και composite video port |  |  |
|  | Πολυμέσα | H.264, MPEG-4 decode (1080p30); H.264 encode (1080p30); OpenGL ES 1.1, 2.0 graphics |  |  |
|  | Διαστάσεις mm | 85 x 56 x 17 |  |  |
|  | Μπαταρία |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος | LiPo |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 3500 mAh |  |  |
|  | Τάση Εξόδου | 3.7 V |  |  |
|  | Μέγιστη συνεχής εκφόρτιση | 1C |  |  |
|  | Βάρος | ≤ 70 γρ. |  |  |
|  | Διαστάσεις | 63 x 50 x 10mm |  |  |
|  | Επαναφορτιζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατός προσαρμογέας σύνδεσης με την πλατφόρμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάμερα |
|  | Συμβατό με την κεντρική πλατφόρμα υλικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικός αισθητήρας | Sony IMX 219 PQ CMOS |  |  |
|  | Ανάλυση | 8-megapixel |  |  |
|  | Μέγιστο FPS | 1080p: 30fps (encode and decode) 720p: 60fps |  |  |
|  | Διεπαφή/καλώδιο σύνδεσης | MIPI Camera Serial Interface (CSI-2)/15-pin ribbon cable |  |  |
|  | Φακός | 1/4” |  |  |
|  | Λειτουργίες ελέγχου εικόνας | Automatic exposure control Automatic white balance Automatic band filter Automatic 50/60 Hz luminance detection Automatic black level calibration |  |  |
|  | Διαστάσεις (Μ x Π x Y) | 25 × 23 × 9 mm |  |  |
|  | Συμπεριλαμβάνεται Θήκη διαστάσεων (Μ x Π x Y) | 50mm x 31mm x 12.8mm |  |  |
|  | Αποθηκευτικό Μέσο |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Form Factor | microSDHC |  |  |
|  | Read Speed | έως 98MB/s |  |  |
|  | Video Speed | C10 |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 16GB |  |  |
|  | Εξωτερικό Τροφοδοτικό AC |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τάση εισόδου | 100V-240V |  |  |
|  | Έξοδος | 5V, 3A |  |  |
|  | Καλώδιο εξόδου | MICRO USB |  |  |
|  | Ρολόι πραγματικού χρόνου – Real time clock (RTC) |
|  | RTC chip | DS1307 |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας ρολογιού | 3.3 V έως 5.5 V |  |  |
|  | Συμβατό με την κεντρική πλατφόρμα υλικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεπαφή | I2C |  |  |
|  | Connector | Grove |  |  |
|  | Μπαταρία | 3V Lithium cell battery (CR1225) (συμπεριλαμβάνεται) |  |  |
|  | Διαστάσεις (Π x M) | 20 x 40 mm |  |  |
|  | Συνοδευτικά καλώδια σύνδεσης Grove | NAI |  |  |
|  | Προσαρμογέας Αισθητήρων με connectors τύπου Grove |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατό με την κεντρική πλατφόρμα υλικού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεπαφές Grove Connectors | 7 x Ψηφιακές 3 x ΑναλογικέςPorts |  |  |
|  |  | Τάση εξόδου | 5V |  |  |
|  | Άλλες Θύρες | 2 UART, 3 I2C |  |  |
|  | Διαστάσεις | 88 x 58 x 23 mm |  |  |
|  | Θήκη – Enclosure |
|  | Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελαχίστων δυνατών διαστάσεων για τον εγκιβωτισμό και ομαλή λειτουργία των παραπάνω υλικών και καλωδίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει θύρες επικοινωνίας με αισθητήρες και τροφοδοσία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάση στήριξης | Τοίχου/Στύλου |  |  |
|  | Προστασία - Βαθμός στεγανότητας | IP66 |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής | Πλαστικό |  |  |
|  | Εγγύηση |
|  | Εγγύηση | 1 έτος κατ’ ελάχιστο |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον ανωτέρω εξοπλισμό στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ούτως ώστε αυτός να είναι λειτουργεί απρόσκοπτα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου και του Μουσείου. |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |
|  | Χρόνος Εγκατάστασης | ≤ 15 ημέρες |  |  |

Β. Εξοπλισμός ασύρματης δικτύωσης κτιρίου Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

Αναβάθμιση του wifi του κτιρίου για την απρόσκοπτη μετάδοση των δεδομένων από τα φορητά συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα.

Ο παρακάτω εξοπλισμός της ασύρματης δικτύωσης θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία τριών διαφορετικών ασύρματων δικτύων (Service Set IDentiffier- SSID) κάθε ένα το οποίο θα περιέχεται σε διακεκριμένο εικονικό δίκτυο (VLAN-Virtual LAN).

Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω ασύρματα δίκτυα:

- Ιδιωτικό (Private) μη ανακοινώσιμο ασύρματο δίκτυο για την λήψη δεδομένων από τους αισθητήρες περιβάλλοντος. Ασύρματης δικτύωση αιθουσών για τη διασύνδεση των υποσυστημάτων καταγραφής (κόμβων καταγραφής επισκεπτών και παρακολούθησης ποιότητας αέρα) .

- Ιδιωτικό (Private) επιχειρησιακό ασύρματο δίκτυο για χρήση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του μουσείου.

- Ασύρματο δίκτυο επισκεπτών για την παροχή βασικών υπηρεσιών διαδικτύου προς τους επισκέπτες (Hotspot , Guest Portal).

Ο παρεχόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας και να υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης , εποπτείας και ελέγχου μέσα από ενιαίο  γραφικό περιβάλλον (Central Management Controller). Δυνατότητα εποπτείας των συνδεόμενων συσκευών και λήψη στατιστικών στοιχείων.

Η τροφοδοσία των Access Point θα πραγματοποιείται μέσω των PoE switch. Σημαντικό η υποστήριξη κοινού πρότυπου PoE για την απόλυτη συνεργασία του εξοπλισμού.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Powerline Προσαρμογείς (adapters) |
|  | Αριθμός μονάδων | 2 ζεύγη |  |  |
|  | Τύπος πρίζας | EU |  |  |
|  | Πρότυπα και πρωτόκολλα | HomePlug AV, IEEE 1901, IEEE 802.3, IEEE 802.3u |  |  |
|  | Εμβέλεια | ≥ 300 μέτρα σε ηλεκτρ. Κύκλωμα |  |  |
|  | Διεπαφές | Ethernet Port, Power Socket |  |  |
|  | Κουμπί | Pair – Σύνδεσης |  |  |
|  | Ενδείξεις LED | Power, Powerline, Ethernet |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις | CE, RoHS |  |  |
|  | Ασύρματο Access Points Εσωτερικού Χώρου |
|  | Αριθμός μονάδων | 10 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο / Model | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |
|  | Περιβάλλον/Environment | Εσωτερικού χώρου / Indoor |  |  |
|  | Συχνότητα | Dual Band (2.4 & 5GHz) |  |  |
|  | Μέγιστη Ταχύτητα WLAN | ≥ 400 Mbps 2.4Ghz ≥ 800 Mbps 5Ghz |  |  |
|  | Ασύρματα Πρότυπα | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |
|  | Ενσύρματη δικτύωση | 10/100/1000 Ethernet Port |  |  |
|  | Θύρες/Ports | 1 x RJ45 |  |  |
|  | Καλύμματα/covers | Cover For Access Point Δυνατότητα χρωματικής επιλογής |  |  |
|  | Βάση στήριξης (συμπεριλαμβάνεται) | Τοίχου/Οροφής |  |  |
|  | Κουμπιά / Buttons | Reset |  |  |
|  | BSSID | ≥ 4 per Radio. Multi-SSID |  |  |
|  | Maximum TX Power | ≥ 24 dBm in 2.4Ghz , ≥ 22 dBm in 5Ghz |  |  |
|  | Κεραία | Dual-Band Antenna, Tri-Polarity ≥ 3 dBi in 2,4 Ghz, ≥ 3 dBi in 5 GHz |  |  |
|  | VLAN | 802.1Q |  |  |
|  | Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |  |  |
|  | Ασύρματη Ασφάλεια | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC |  |  |
|  | Power method/Τροφοδοσία | 802.3af PoE |  |  |
|  | Ασύρματο Access Points Εσωτερικού/Εξωτερικού Χώρου |
|  | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο / Model | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |
|  | Περιβάλλον/Environment | Εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου Indoor/Outdoor |  |  |
|  | Συχνότητα | Dual Band (2.4 & 5GHz) |  |  |
|  | Μέγιστη Ταχύτητα WLAN | ≥ 300 Mbps 2.4Ghz ≥ 800 Mbps 5Ghz |  |  |
|  | Ασύρματα Πρότυπα | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |
|  | Ενσύρματη δικτύωση | 10/100/1000 Ethernet Port |  |  |
|  | Θύρες/Ports | 1 x RJ45 |  |  |
|  | Βάση στήριξης (συμπεριλαμβάνεται) | Τοίχου/Στύλου Wall/Pole |  |  |
|  | Κουμπιά / Buttons | Reset |  |  |
|  | BSSID | ≥ 4 per Radio, Multi-SSID |  |  |
|  | Maximum TX Power | ≥ 20 dBm in 2.4Ghz, ≥ 20 dBm in 5Ghz |  |  |
|  | Κεραία | External Dual-Band Omni Antennas, ≥ 3 dBi in 2,4 Ghz, ≥ 4 dBi in 5 GHz |  |  |
|  | VLAN | 802.1Q |  |  |
|  | Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |  |  |
|  | Ασύρματη Ασφάλεια | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC |  |  |
|  | Power method/ Τροφοδοσία | 802.3af PoE |  |  |
|  | Ασύρματο Access Points Εσωτερικού Χώρου |
|  | Αριθμός μονάδων | 4 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |
|  | Περιβάλλον/Environment | Εσωτερικού χώρου / Indoor |  |  |
|  | Συχνότητα | Dual Band (2.4 & 5GHz) |  |  |
|  | Μέγιστη Ταχύτητα WLAN | ≥ 300 Mbps 2.4Ghz ≥ 800 Mbps 5Ghz |  |  |
|  | Ασύρματα Πρότυπα | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |  |  |
|  | Ενσύρματη δικτύωση | 10/100/1000 Ethernet Ports |  |  |
|  | Θύρες/Ports | 3 x RJ45 |  |  |
|  | Βάση στήριξης (συμπεριλαμβάνεται) | Τοίχου (Wall Box) |  |  |
|  | Κουμπιά | Reset |  |  |
|  | Maximum TX Power | ≥ 20 dBm in 2.4Ghz , ≥ 20 dBm in 5Ghz |  |  |
|  | Κεραία | Dual-Band Antenna, Single-Polarity, ≥ 1 dBi in 2,4 Ghz, ≥ 2 dBi in 5 GHz |  |  |
|  | VLAN | 802.1Q |  |  |
|  | Advanced QoS | Per-User Rate Limiting |  |  |
|  | Ασύρματη Ασφάλεια | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC |  |  |
|  | Power method/ Τροφοδοσία | 802.3af PoE |  |  |
|  | Μεταγωγέας (Switch) PoE 24 Ports |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |
|  | Managed | Fully Managed |  |  |
|  | Layer | Layer-2 switching. Layer-3 routing |  |  |
|  | Total Non-Blocking Throughput | ≥ 25 Gbps |  |  |
|  | Switching Capacity | ≥ 50 Gbps |  |  |
|  | Forwarding Rate | ≥ 30 Mpps |  |  |
|  | Θύρες/Ports | 24 X 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports support PoE IEEE 802.3 af/at 2 X SFP Ports |  |  |
|  | Maximum VLANs | ≥ 200 |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC |  |  |
|  | Πρωτόκολλα / Υπηρεσίες | ΙΕΕΕ 802.1D , ΙΕΕΕ 802.AB, ΙΕΕΕ 802.1S,IEEE 802.1X , IEEE 802.3ac , IEEE 802.1Q SSH , SSL , SNMPv3 , TACACS + , Voice VLANs , IVL |  |  |
|  | Τροφοδοσία | AC 220V (ΕΛΟΤ HD 384) |  |  |
|  | PoE Interfaces | PoE+ IEEE 802.3af/at 24VDC Passive PoE |  |  |
|  | Rackmount | Rackmountable |  |  |
|  | Μεταγωγέας (Switch) PoE 8 Ports |
|  | Αριθμός μονάδων | 2 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |
|  | Managed | Fully Managed |  |  |
|  | Layer | Layer-2 switching. Layer-3 routing |  |  |
|  | Total Non-Blocking Throughput | ≥ 10 Gbps |  |  |
|  | Switching Capacity | ≥ 20 Gbps |  |  |
|  | Forwarding Rate | ≥ 14 Mpps |  |  |
|  | Θύρες/Ports | 8 X 10/100/1000 Mbps RJ45 Ethernet Ports support PoE IEEE 802.3 af/at 2 X SFP Ports |  |  |
|  | Maximum VLANs | ≥ 200 |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις | CE, FCC, IC |  |  |
|  | Πρωτόκολλα / Υπηρεσίες | ΙΕΕΕ 802.1D , ΙΕΕΕ 802.AB, ΙΕΕΕ 802.1S,IEEE 802.1X , IEEE 802.3ac , IEEE 802.1Q SSH , SSL , SNMPv3 , TACACS + , Voice VLANs , IVL |  |  |
|  | Τροφοδοσία | AC 230V (ΕΛΟΤ HD 384) |  |  |
|  | Rackmount | Rackmountable |  |  |
|  | PoE Interfaces | PoE+ IEEE 802.3af/at 24VDC Passive PoE |  |  |
|  | Gateway Security – Multi WAN Router Gateway |
|  | Αριθμός μονάδων | 1 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |
|  | Ports | ≥ 4 X 10/100/100 LAN Ports ≥ 2 X 1Gbps RJ45/SFP WAN Ports |  |  |
|  | Layer 3 Forwarding | ≥ 2.400.000 pps 64 bytes ≥ 8 Gbps 512 Bytes |  |  |
|  | Processor | ≥ Dual core 1 Ghz |  |  |
|  | On-Board Flash Storage | ≥ 4 GB |  |  |
|  | System Memory | ≥ 2 GB DDR3 |  |  |
|  | Certifications | CE, FCC, IC |  |  |
|  | Rackmount | Rackmountable |  |  |
|  | Interface/Encapsulation | Ethernet, 802.1q VLAN, PPPoE , GRE |  |  |
|  | Routing | Static Routes OSFP, RIP, BGP |  |  |
|  | Services | DHCP/DHCPv6 Server, Dynamic DNS, RADIUS Client, DNS forwarding, QoS , IPSec VPN , load balancing |  |  |
|  | Management | Web UI , CLI, SNMP |  |  |
|  | Τροφοδοσία | AC 110 -240V (ΕΛΟΤ HD 384) |  |  |
|  | Controller – Wi-Fi Management |
|  | Περιγραφή | Κεντρικό έλεγχο , διαχείριση και εποπτεία συνολικά του εξοπλισμού (Access Point , Switches , Router) μέσα από εύχρηστο γραφικό περιβάλλον (GUI). Δυνατότητα προσθήκη επιπλέον συσκευών και ανάπτυξης χωρίς προμήθεια επιπλέον αδειών χρήση της εφαρμογής. Δυνατότητα καταγραφής συνδεόμενων συσκευών και λήψη στατιστικών στοιχείων. |  |  |
|  | Type of Controller | Dedicate Hardware ή software |  |  |
|  | Services | Monitoring, SNMP, VLANS, WPA2, WPA Enterprise encryption Standard. |  |  |
|  | Mobile management | Εποπτεία μέσω smartphone Android |  |  |
|  | Εγγύηση |
|  | Εγγύηση | 1 έτος κατ’ ελάχιστο |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Υπηρεσίες | Ο προμηθευτής οφείλει να παρέχει τεχνικές πληροφορίες από εξειδικευμένο προσωπικό για την υλοποίηση , παραμετροποίηση του αναφερόμενου κατά την εισαγωγή δικτύου με την μορφή παραδειγμάτων, τεχνικών συμβουλών, διευκρινήσεων και παροχή απομακρυσμένης πρόσβασης προς τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό που θα ορίσει ο πελάτης. |  |  |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον ανωτέρω εξοπλισμό στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ούτως ώστε αυτός να είναι λειτουργεί απρόσκοπτα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου και του Μουσείου. |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |
|  | Χρόνος Εγκατάστασης | ≤ 15 ημέρες |  |  |

Γ. Σταθμός εργασίας (workstation), UPS

Για τη συγκέντρωση των δεδομένων των φορητών συστημάτων παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και για τη διαχείριση του ασύρματου δικτύου.

Κεντρικός υπολογιστής φιλοξενίας βάσης δεδομένων συλλογής και αρχειοθέτησης δεδομένων από τα υποσυστήματα καταγραφής. Διαχείριση ασύρματου δικτύου.

Σύστημα αδιάλειπτής παροχής ρεύματος (UPS) τόσο για τον σταθμό εργασίας όσο και για τον δικτυακό εξοπλισμό.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Σταθμός εργασίας (workstation) |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |
|  | Ποιότητα Κατασκευής / ISO Κατασκευαστή ISO 9001/2008 | ISO 9001/2008 |  |  |
|  | Επεξεργαστής (CPU) | Οικογένεια | Core i5 ή ισοδύναμο |  |  |
|  |  | Πυρήνες | ≥ 6 |  |  |
|  | Μνήμη | Χωρητικότητα | ≥ 16 GB |  |  |
|  |  | Συχνότητα | ≥ 2666 ΜΗz |  |  |
|  |  | Τύπος | DDR4 SDRAM |  |  |
|  |  | Αριθμός DIMM slots | ≥ 4 |  |  |
|  |  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 64 GB |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος 1 | Χωρητικότητα | ≥ 256 GB |  |  |
|  |  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | SATA 6Gb/s |  |  |
|  |  | Τύπος | SSD |  |  |
|  | Σκληρός Δίσκος 2 | Χωρητικότητα | ≥ 1TB |  |  |
|  |  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | SATA 6Gb/s |  |  |
|  |  | Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 7200 Rpm |  |  |
|  | Οπτική Μονάδα | Τύπος | DVD RW+/- |  |  |
|  |  | Ταχύτητα | ≥ 8x |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών | Chipset | Να αναφερθεί |  |  |
|  |  | Υποστήριξη ανάλυσης οθόνης | ≥ 4096x2304 |  |  |
|  |  | Μνήμη | ≥ 512 MB integrated |  |  |
|  |  | Τύπος | Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα |  |  |
|  |  | Θύρες επικοινωνίας | VGA, DisplayPort, HDMI |  |  |
|  |  | Άλλα χαρακτηριστικά: | Πλήρης υποστήριξη στα παρακάτω πρότυπα: OpenGL 5.0, OpenCL 2.1, Direct3D κ.λπ. |  |  |
|  | Κάρτα ήχου | Τύπος | Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα |  |  |
|  | Κάρτα δικτύου | Τύπος | Ενσωματωμένη στη μητρική κάρτα |  |  |
|  |  | Ταχύτητα | Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000 |  |  |
|  |  | Άλλα χαρακτηριστικά: | Υποστήριξη Wake on LAN, PXE Boot |  |  |
|  | Εσωτερικά Slots Επέκτασης | PCIe x16 | ≥ 1 |  |  |
|  |  | PCIe x1 | ≥ 1 |  |  |
|  |  | Άλλοι τύποι: | Να αναφερθούν |  |  |
|  | Θύρες | PS2 | Προαιρετική |  |  |
|  |  | USB 2.0 Μπροστά/Πίσω | ≥ 2/2 |  |  |
|  |  | USB 3.1 | 6 |  |  |
|  |  | RJ-45 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Serial | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Universal Audio Jack | 1 |  |  |
|  |  | Line-out | 1 |  |  |
|  |  | VGA | Προαιρετική |  |  |
|  |  | DisplayPort | 2 |  |  |
|  |  | HDMI | NAI |  |  |
|  | Διαστάσεις | Πλάτος | ≤ 16 εκ. |  |  |
|  |  | Ύψος | ≤ 36 εκ. |  |  |
|  |  | Βάθος | ≤ 28 εκ. |  |  |
|  | Πληκτρολόγιο | Ελληνικό, 102 πλήκτρων, με σύνδεση USB, του ίδιου κατασκευαστή |  |  |
|  | Ποντίκι | Οπτικό, με σύνδεση USB, 3 πλήκτρων, του ίδιου κατασκευαστή |  |  |
|  | Δυνατότητα κλειδώματος τύπου Kensington σε σταθερό σημείο | NAI |  |  |
|  | Τροφοδοσία | Ισχύς Τροφοδοτικού | ≤ 260 W |  |  |
|  |  | Εξοικονόμηση ρεύματος | Efficient Active PFC ή 80 PLUS Certified |  |  |
|  | Συμβατότητα με διεθνή πρότυπα καλής λειτουργίας | FCC, CE | NAI |  |  |
|  |  | Energy Star | ≥ 5.0 |  |  |
|  |  | Συμβατότητα με τον κανονισμό ελέγχου επικίνδυνων ουσιών | RoHS ή άλλο |  |  |
|  |  | Φιλικότητα προς το περιβάλλον | EPEAT SILVER |  |  |
|  | Αριθμός Οθονών | 1 |  |  |
|  | Διαγώνιος Οθόνης | 23,8 inch. |  |  |
|  | Ανάλυση Οθόνης | 1920x1080 pixels |  |  |
|  | Αντίθεση Οθόνης | 1000 : 1 |  |  |
|  | Χρόνος Απόκρισης Οθόνης | 5 ms |  |  |
|  | Ρυθμός Ανανέωσης Οθόνης | 60 Hz |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα Οθόνης | DisplayPort, HDMI, USB-C |  |  |
|  | Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργικό Σύστημα | Microsoft Windows 10 Pro EN 64-bit |  |  |
|  | Πιστοποιημένη Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων | Να υπάρχει αναφορά του μοντέλου στον πίνακα συμβατότητας της Microsoft για τα παραπάνω λειτουργικά |  |  |
|  | Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης | Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 5 έτη εγγύηση στο παραπάνω υλικό από την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |
|  | Ανταλλακτικά | Υποστήριξη σε ανταλλακτικά για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία |  |  |
|  | Τεχνική Υποστήριξη (να αναφερθεί ο κωδικός προϊόντος εάν υπάρχει) | Υποστήριξη για 5 έτη για τον παραπάνω εξοπλισμό, με αποστολή μηχανικού πιστοποιημένου από την κατασκευάστρια εταιρεία την επόμενη εργάσιμη μέρα, στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης (NBD ON SITE) |  |  |
|  | Συσκευή αδιάληπτης παροχής ρεύματος - UPS |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |
|  | Τύπος UPS | On Line |  |  |
|  | Case / Είδος | Tower |  |  |
|  | Χωρητικότητα/ Ισχύς | 2000 VA / 1600W |  |  |
|  | Phase | Single phase |  |  |
|  | Power factor/ συντελεστής ισχύος | 0,95 ≤ |  |  |
|  | Output Voltage | 220/230 AC |  |  |
|  | Input Voltage | AC 220V (ΕΛΟΤ HD 384) |  |  |
|  | Battery type | Να αναφερθεί ο τύπος , τάση (V), αμπερώρια (Ah) και αριθμός. |  |  |
|  | Έξοδος σύνδεσης φορτίου | Τύπος schuko. Αναφορά αριθμός θέσεων. |  |  |
|  | Συνδεσιμότητα | USB |  |  |
|  | Software | Windows OS , Auto shutdown , Logging , mail sent. |  |  |
|  | Εγγύηση | 2 έτη κατ’ ελάχιστο μπαταρίες και συσκευή. |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον ανωτέρω εξοπλισμό στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ούτως ώστε αυτός να είναι λειτουργεί απρόσκοπτα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου και του Μουσείου. |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |
|  | Χρόνος Εγκατάστασης | ≤ 15 ημέρες |  |  |

Δ. Δικτυακός αποθηκευτικός χώρος (NAS)

Για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων του σταθμού εργασίας.

Δικτυακός αποθηκευτικός χώρος για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων αλλά και του εξυπηρετητή.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Δικτυακός αποθηκευτικός χώρος (NAS) |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Κατασκευαστής | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Μοντέλο | Να αναφερθεί (κωδικός προϊόντος) |  |  |
|  | Επεξεργαστής (CPU) | Οικογένεια | Atom ή ισοδύναμο |  |  |
|  |  | Πυρήνες | ≥ 4 |  |  |
|  | Μνήμη | Χωρητικότητα | ≥ 4 GB |  |  |
|  |  | Τύπος | DDR4 SDRAM |  |  |
|  |  | Αριθμός DIMM slots | ≥ 2 |  |  |
|  |  | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 32 GB |  |  |
|  | Αριθμός slots για δίσκους | 6 (με δυνατότητα επέκτασης σε 16 με εξωτερική θήκη) |  |  |
|  | Υποστηριζόμενου τύποι δίσκων | 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD |  |  |
|  | Μέγιστη υποστηριζόμενη χωρητικότητα με 6 δίσκους | 84 TB (14 TB drive x 6) |  |  |
|  | Μέγιστh Single Volume χωρητικότητα | 108 TB |  |  |
|  | Hot Swappable Drive | ΝΑΙ |  |  |
|  | Σκληροί Δίσκοι | Αριθμός Δίσκων | 6 |  |  |
|  |  | Χωρητικότητα δίσκου | 6TB |  |  |
|  |  | Πρωτόκολλο επικοινωνίας | SATA 6Gb/s |  |  |
|  |  | Ταχύτητα περιστροφής | ≥ 5400 Rpm |  |  |
|  |  | Μέγεθος Cache | 64 MB |  |  |
|  |  | Form Factor | 3.5 " |  |  |
|  |  | Εξειδικευμένοι για συστήματα επιτήρησης (surveillance) | ΝΑΙ |  |  |
|  | RAID | Υποστήριξη RAID | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Τύποι RAID | JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 |  |  |
|  | Εξωτερικές Θύρες | USB 3.0 | 3 |  |  |
|  |  | eSATA | 2 |  |  |
|  |  | RJ-45 1GbE LAN Port | 4 |  |  |
|  | PCIe Expansion | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |  |  |
|  | File System | Εσωτ. Δίσκων | Btrfs, EXT4 |  |  |
|  | File System | Εξωτ. Δίσκων | Btrfs, EXT4, EXT3, FAT, NTFS, HFS+ |  |  |
|  | Διαστάσεις | Πλάτος | ≤ 285 εκ. |  |  |
|  |  | Ύψος | ≤ 170 εκ. |  |  |
|  |  | Βάθος | ≤ 240 εκ. |  |  |
|  | Τροφοδοσία | 250W |  |  |
|  | Ανεμιστήρες | 2 |  |  |
|  | File Services | File Protocol | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |  |  |
|  |  | Μεγ. παράλληλος αριθμός συνδέσεων CIFS/AFP/FTP | 1000 (2000 με επέκταση μνήμης) |  |  |
|  |  | Windows Access Control List (ACL) Integration | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | NFS Kerberos Authentication | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λογαριασμοί χρηστών και διαμοιρασμός φακέλων | Μέγιστων αριθμός τοπικών λογαριασμών χρηστών | 2048 |  |  |
|  |  | Μέγιστων αριθμός τοπικών ομάδων χρηστών | 256 |  |  |
|  |  | Μέγιστων αριθμός διαμοιραζόμενων φακέλων | 512 |  |  |
|  | Virtualization | VMware vSphere 6 with VAAI | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Windows Server 2016 | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Citrix Ready | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | OpenStack | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογές και add-ons | Κεντρικό σύστημα διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | File Station | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | FTP Server | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Universal Search | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Εφαρμογή Backup σε τοπικό ή δικτυακό μέσο | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Active Backup για Server | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Cloud Station Suite | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Συγχρονισμός δεδομένων με Cloud providers (google drive, dropbox, onedrive κτλ) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Surveillance Station (με δυνατότητα σύνδεσης έως και 40 IP Cameras) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Virtual Machine Manager | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Directory Server για Windows Domain | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | VPN Server | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | MailPlus / MailPlus Server | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Εφαρμογές γραφείου (document editor, chat, calender) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Antivirus | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Download Station | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Web Station | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πιστοποιημένη Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων | Να υπάρχει αναφορά του μοντέλου στον πίνακα συμβατότητας της Microsoft για τα παραπάνω λειτουργικά |  |  |
|  | Οδηγοί – Λογισμικό διαχείρισης | Οδηγοί και λογισμικό διαχείρισης του παραπάνω υλικού για το υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας | 3 έτη εγγύηση |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον ανωτέρω εξοπλισμό στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ούτως ώστε αυτός να είναι λειτουργεί απρόσκοπτα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου και του Μουσείου. |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |
|  | Χρόνος Εγκατάστασης | ≤ 15 ημέρες |  |  |

Ε. Πλατφόρμα υλικού και συνοδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός υποσυστήματος αυτόματης παρακολούθησης ποιότητας αέρα (wifi)

Σύστημα αποτελούμενο από ασύρματους κόμβους παρακολούθησης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων από αισθητήρες μέτρησης μικροσωματιδίων και άλλων παραμέτρων. Η μετάδοση των δεδομένων θα γίνεται μέσω ασύρματου δικτύου wifi. Οι κόμβοι θα τοποθετηθούν στους εσωτερικούς χώρους/αίθουσες του μουσείου.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Κεντρική πλατφόρμα υλικού – hardware platform (main board) των ασύρματων κόμβων |
|  | Αριθμός Μονάδων | 15 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικροελεγκτής | SAMD21 Cortex-M0+ 32bit Low Power ARM MCU |  |  |
|  | Συχνότητα Λειτουργίας | MCU: 48MHz RTC: 32.768 kHz |  |  |
|  | Μνήμη SRAM | 32KB |  |  |
|  | Μνήμη FLASH | 256KB |  |  |
|  | Θύρες-pins | 7 Αναλογικές είσοδοι (ADC 8/10/12 bit), 1 αναλογική έξοδος (DAC 10 bit), 22 Ψηφιακές I/O, 1 UART, 1 I2C, 1 SPI, 1 I2S, 1 USB |  |  |
|  | Έξοδοι PWM | 12 |  |  |
|  | Τροφοδοσία | Τάση τροφοδοσίας | 5V (USB/Vin) |  |  |
|  |  | Τάση λειτουργίας | 3.3V |  |  |
|  |  | Κατανάλωση | 93mA 30mA (low power) |  |  |
|  |  | Κατανάλωση ανά pin | ≤ 7mA |  |  |
|  | Real-Time-Clock | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποσύστημα ασύρματης επικοινωνίας | Ενσωματωμένο στην κεντρική πλατφόρμα | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Συχνότητα Λειτουργίας | 2.4GHz |  |  |
|  |  | Ασύρματα Πρότυπα | IEEE 802.11 b/g/n |  |  |
|  |  | Wireless 2.4 GHz chip model | U-Blox NINA-W10 |  |  |
|  |  | Μέγιστη Ταχύτητα WLAN | 300 Mbit/s |  |  |
|  |  | Κρυπτογράφηση: | SHA-256 |  |  |
|  | Διαστάσεις (Μ x Π) | 61.5 x 25 mm |  |  |
|  | Εξωτερικό Τροφοδοτικό AC |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τάση εισόδου | 100V-240V |  |  |
|  | Έξοδος | 5V, 3A |  |  |
|  | Καλώδιο εξόδου | MICRO USB |  |  |
|  | Μπαταρία |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος | LiPo |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 3500 mAh |  |  |
|  | Τάση Εξόδου | 3.7 V |  |  |
|  | Μέγιστη συνεχής εκφόρτιση | 1C |  |  |
|  | Βάρος | ≤ 70 γρ. |  |  |
|  | Διαστάσεις | 63 x 50 x 10mm |  |  |
|  | Επαναφορτιζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατός προσαρμογέας σύνδεσης με την πλατφόρμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατός προσαρμογέας SD Card |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει το ίδιο form factor με το board του μικροελεγκτή | 61.5 x 25 mm |  |  |
|  | Να εφαρμόζει πάνω στο board του μικροελεγκτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει το ίδιο pin-out με το board του μικροελεγκτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει prototype area | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει microSD Slot | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατή με το microSD Slot του προσαρμογέα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθηκευτικό Μέσο |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Form Factor | microSDHC |  |  |
|  | Read Speed | έως 98MB/s |  |  |
|  | Video Speed | C10 |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 16GB |  |  |
|  | Προσαρμογέας Αισθητήρων με connectors τύπου Grove |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατό με το board του μικροελεγκτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεπαφές Grove Connectors | Αναλογικές Είσοδοι 5V Single Grove | 5 |  |  |
|  |  | Αναλογικές Είσοδοι 5V double Grove | 2 |  |  |
|  |  | Ψηφιακές I/O 5V Single Grove | 5 |  |  |
|  |  | Ψηφιακές I/O 5V double Grove | 2 |  |  |
|  | Άλλες Θύρες | 1 UART, 1 I2C |  |  |
|  | Τάσεις τροφοδοσίας | (1) 3.3V (2) 5V (3) 7V έως 16V |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας | 3.3V |  |  |
|  | Θήκη – Enclosure |
|  | Κατάλληλο για εσωτερικό χώρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελαχίστων δυνατών διαστάσεων για τον εγκιβωτισμό και ομαλή λειτουργία των παραπάνω υλικών και καλωδίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει θύρες επικοινωνίας με αισθητήρες και τροφοδοσία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάση στήριξης | Τοίχου/Στύλου |  |  |
|  | Προστασία - Βαθμός στεγανότητας | IP66 |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής | Πλαστικό |  |  |
|  | Εγγύηση |
|  | Εγγύηση | 1 έτος κατ’ ελάχιστο |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον ανωτέρω εξοπλισμό στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ούτως ώστε αυτός να είναι λειτουργεί απρόσκοπτα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου και του Μουσείου. |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |
|  | Χρόνος Εγκατάστασης | ≤ 15 ημέρες |  |  |

ΣΤ. Πλατφόρμα Υλικού και συνοδευτικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός υποσυστήματος αυτόματης παρακολούθησης ποιότητας αέρα (LoRaWAN)

Σύστημα αποτελούμενο από gateways και ασύρματους κόμβους παρακολούθησης, καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων από αισθητήρες μέτρησης μικροσωματιδίων και άλλων παραμέτρων. Η μετάδοση των δεδομένων θα γίνεται μέσω ασύρματου δικτύου LoRaWAN μέσω gateways (πύλες). Οι κόμβοι και τα gateways θα τοποθετηθούν στους εξωτερικούς χώρους του μουσείου.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Κεντρική πλατφόρμα υλικού – hardware platform (main board) των ασύρματων κόμβων |
|  | Αριθμός Μονάδων | 10 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μικροελεγκτής | SAMD21 Cortex-M0+ 32bit Low Power ARM MCU |  |  |
|  | Συχνότητα Λειτουργίας | MCU: 48MHz RTC: 32.768 kHz |  |  |
|  | Μνήμη SRAM | 32KB |  |  |
|  | Μνήμη FLASH | 256KB |  |  |
|  | Θύρες-pins | 7 Αναλογικές είσοδοι (ADC 8/10/12 bit), 1 αναλογική έξοδος (DAC 10 bit), 22 Ψηφιακές I/O, 1 UART, 1 I2C, 1 SPI, 1 I2S, 1 USB |  |  |
|  | Έξοδοι PWM | 12 |  |  |
|  | Τροφοδοσία | Τάση τροφοδοσίας | 5V (USB/Vin) |  |  |
|  |  | Τάση λειτουργίας | 3.3V |  |  |
|  |  | Κατανάλωση | 93mA 30mA (low power) |  |  |
|  |  | Κατανάλωση ανά pin | ≤ 7mA |  |  |
|  | Real-Time-Clock | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποσύστημα ασύρματης επικοινωνίας | Ενσωματωμένο στην κεντρική πλατφόρμα | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Συχνότητα Λειτουργίας | 860-930MHz Freq (min): 860MHz Freq (max): 930MHz |  |  |
|  |  | Ασύρματα Πρότυπα | LoRa, LoRaWAN |  |  |
|  |  | Wireless chip model | Semtech (SX1276) + STM (STM32L) |  |  |
|  |  | Κεραία | Εξωτερική |  |  |
|  |  | Ισχύς κεραίας | 2dB |  |  |
|  |  | Διαμόρφωση | FSK, OOK και LoRa™ Modulation |  |  |
|  |  | Πιστοποίηση | Compliant with RoHS directive; LoRaWAN Certified |  |  |
|  | Διαστάσεις (Μ x Π) | ≤ 68 x 25 mm |  |  |
|  | Εξωτερικό Τροφοδοτικό AC |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τάση εισόδου | 100V-240V |  |  |
|  | Έξοδος | 5V, 3A |  |  |
|  | Καλώδιο εξόδου | MICRO USB |  |  |
|  | Μπαταρία |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος | LiPo |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 3500 mAh |  |  |
|  | Τάση Εξόδου | 3.7 V |  |  |
|  | Μέγιστη συνεχής εκφόρτιση | 1C |  |  |
|  | Βάρος | ≤ 70 γρ. |  |  |
|  | Διαστάσεις | 63 x 50 x 10mm |  |  |
|  | Επαναφορτιζόμενη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατός προσαρμογέας σύνδεσης με την πλατφόρμα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατός προσαρμογέας SD Card |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει το ίδιο form factor με το board του μικροελεγκτή | 61.5 x 25 mm |  |  |
|  | Να εφαρμόζει πάνω στο board του μικροελεγκτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να έχει το ίδιο pin-out με το board του μικροελεγκτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει prototype area | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει microSD Slot | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατή με το microSD Slot του προσαρμογέα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποθηκευτικό Μέσο |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Form Factor | microSDHC |  |  |
|  | Read Speed | έως 98MB/s |  |  |
|  | Video Speed | C10 |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 16GB |  |  |
|  | Προσαρμογέας Αισθητήρων με connectors τύπου Grove |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συμβατό με το board του μικροελεγκτή | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διεπαφές Grove Connectors | Αναλογικές Είσοδοι 5V Single Grove | 5 |  |  |
|  |  | Αναλογικές Είσοδοι 5V double Grove | 2 |  |  |
|  |  | Ψηφιακές I/O 5V Single Grove | 5 |  |  |
|  |  | Ψηφιακές I/O 5V double Grove | 2 |  |  |
|  | Άλλες Θύρες | 1 UART, 1 I2C |  |  |
|  | Τάσεις τροφοδοσίας | (1) 3.3V (2) 5V (3) 7V έως 16V |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας | 3.3V |  |  |
|  | Θήκη – Enclosure |
|  | Κατάλληλο για εξωτερικό χώρο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελαχίστων δυνατών διαστάσεων για τον εγκιβωτισμό και ομαλή λειτουργία των παραπάνω υλικών και καλωδίων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να διαθέτει θύρες επικοινωνίας με αισθητήρες και τροφοδοσία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Βάση στήριξης | Τοίχου/Στύλου |  |  |
|  | Προστασία - Βαθμός στεγανότητας | IP67 |  |  |
|  | Υλικό κατασκευής | Πλαστικό |  |  |
|  | Εγγύηση |
|  | Εγγύηση | 1 έτος κατ’ ελάχιστο |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον ανωτέρω εξοπλισμό στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ούτως ώστε αυτός να είναι λειτουργεί απρόσκοπτα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου και του Μουσείου. |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |
|  | Χρόνος Εγκατάστασης | ≤ 15 ημέρες |  |  |

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | LoraWan Gateway |
|  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής | ARM® Cortex™-A5 |  |  |
|  | Συχνότητα Λειτουργίας Επεξεργαστή | 600MHz |  |  |
|  | Μνήμη RAM | 128 MBytes DDR2 @ 200MHz |  |  |
|  | Μνήμη FLASH | ≥ 256MB NAND FLASH |  |  |
|  | Connectors | 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps port 1x USB micro-B service connector 1 N type RF antenna connector 1 microSD SD Memory Card slot |  |  |
|  | Λειτουργικό | Yocto Linux 4.4 |  |  |
|  | Λογισμικό | LORIOT cloud client TTN cloud client Semtech packet-forwarder SSH Server |  |  |
|  | Τροφοδοσία | PoE 24V 500mA passive |  |  |
|  | Υποσύστημα ασύρματης επικοινωνίας | Συχνότητα Λειτουργίας | EU863-870MHz version (EU868) 8 channels, 49 demodulators @ 863-870MHz RX Sensitivity: -140dBm TX Power: 27dBm |  |  |
|  |  | Ασύρματα Πρότυπα | LoRaWAN |  |  |
|  |  | Wireless chip model | SX1301 |  |  |
|  |  | Κεραία | 1 x IP65 500mm κεραία @4.15dBi 1 x 200mm κεκλιμένη κεραία @2dBi |  |  |
|  | Διαστάσεις (Y x Π) | ≤ 200 mm x 45 mm |  |  |
|  | Προστασία - Βαθμός στεγανότητας | IP65 |  |  |
|  | Βάση στήριξης | Τοίχο/Στύλο |  |  |
|  | Αποθηκευτικό Μέσο |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Form Factor | microSDHC |  |  |
|  | Read Speed | έως 98MB/s |  |  |
|  | Video Speed | C10 |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 16GB |  |  |
|  | Εγγύηση | 1 έτος κατ’ ελάχιστο |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον ανωτέρω εξοπλισμό στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ούτως ώστε αυτός να είναι λειτουργεί απρόσκοπτα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου και του Μουσείου. |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |
|  | Χρόνος Εγκατάστασης | ≤ 15 ημέρες |  |  |

Ζ. Σύστημα καταγραφής αριθμού επισκεπτών

Σύστημα καμερών για την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών σε αίθουσες που θα τοποθετηθούν φορητά συστήματα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και ασύρματη μετάδοση των δεδομένων αυτών σε βάση δεδομένων του σταθμού εργασίας.

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Camera |
|  | Αριθμός Μονάδων | 2 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επεξεργαστής | i.MX 6 Dual Core με GPU (1 GB RAM, 512 MB Flash) |  |  |
|  | Image Sensor (οπτικός αισθητήρας) | Color, 1/1.8“ CMOS, 6MP (3072 x 2048), Progressive Scan |  |  |
|  | Ευαισθησία φωτός σε lux στα 1/60 s & στα 1/1 s | 0.1/0.005 (Color) |  |  |
|  | Γωνία κλίσης φακού | -5° to -45° (χειροκίνητα ρυθμιζόμενο) |  |  |
|  | Φακός κάμερας | f/2.0, 180° x 180° |  |  |
|  | Προστασία - Βαθμός στεγανότητας & μηχανική πρόσκρουση | IP30 & IK06 |  |  |
|  | Βάση στήριξης | Επιτοίχια |  |  |
|  | Ενσωματ. μικρόφωνο/ηχείο | ΝΑΙ/ΝΑΙ |  |  |
|  | Αισθητήρας Θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ανίχνευση Κραδασμών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες | 1 x Ethernet 100BaseT 1x USB 1 x microSD Slot |  |  |
|  | Διαστάσεις (Υ x Δ) | 96 x 138 x 50 mm |  |  |
|  | Βάρος | ≤ 250 γρ |  |  |
|  | Τροφοδοσία | Ισχύς | 5 Watts |  |  |
|  |  | PoE Class (IEEE 802.3af) | NAI |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις | EN55022:2010; EN55024:2010; EN50121-4:2006; EN61000-6-1:2007; EN 61000-6-2:2005; EN61000-6-3:2007+A1:2011; EN61000-6-4:2007+A1:2011; AS/ NZS CISPR22:2009+A1:2010; CFR47 FCC part15B |  |  |
|  | Πρότυπα και πρωτόκολλα | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, RTP, RTSP, UDP, SNMP, SMTP, DHCP (client and server), NTP (client and server), SIP (client and server) G.711 (PCMA and PCMU) and G.722 |  |  |
|  | Video Codecs | MxPEG/MJPEG/H.264 |  |  |
|  | Image formats | Freely configurable format 4:3, 8:3, 16:9 or customized format (Image Cropping), such as 2592x1944 (5MP), 2048x1536 (QXGA), 1920x1080 (Full-HD), 1280x960 (MEGA) |  |  |
|  | Multistreaming | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγ. Ανάλυση Εικόνας | 6MP (3072 x 2048) |  |  |
|  | Μέγιστο frame rate | MxPEG: 42@HD(1280x720), 34@Full-HD, 24@QXGA, 15@5MP, 12@6MP MJPEG: 26@HD(1280x720), 13@Full-HD, 9@QXGA, 5@5MP, 4@6MP H.264: 25@Full-HD, 20@QXGA |  |  |
|  | Digital zoom and pan | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνεχής καταγραφή (με ήχο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Event-based καταγραφή (με ήχο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρονική καταγραφή (με ήχο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αποστολή video και εικόνα μέσω FTP ή/και email | ΝΑΙ |  |  |
|  | Programming interface (HTTP-API) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευτικό Λογισμικό επεξεργασίας Video | Ανίχνευση κίνησης (Motion Detection) | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Heat Map | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Καταγραφή Αριθμού Επισκεπτών | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | Δημιουργία reports εκθέσεων | ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία |  |  |
|  |  | Εξαγωγή δεδομένων | JPEG, CSV, HTML |  |  |
|  | Αποθηκευτικό Μέσο |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Form Factor | microSDHC |  |  |
|  | Read Speed | έως 98MB/s |  |  |
|  | Video Speed | C10 |  |  |
|  | Χωρητικότητα | 16GB |  |  |
|  | Εγγύηση |
|  | Εγγύηση | 1 έτος κατ’ ελάχιστο |  |  |
|  | Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση - Εγκατάσταση | Ο προμηθευτής οφείλει να παραδώσει και να εγκαταστήσει τον ανωτέρω εξοπλισμό στους χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης ούτως ώστε αυτός να είναι λειτουργεί απρόσκοπτα και να εξυπηρετεί τις ανάγκες του έργου και του Μουσείου. |  |  |
|  | Χρόνος Παράδοσης | ≤ 30 ημέρες |  |  |
|  | Χρόνος Εγκατάστασης | ≤ 15 ημέρες |  |  |

## ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προστασίας

Παραδοτέο 5.3.1 «Μελέτη υλικών και συστημάτων προστασίας»

προϋπολογισμός 8.000,00 €

CVP 92521210-4

Το έργο ΜΟΥΣΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ10260000 - Κωδ. ΣΑΕΠ 102/6) και της Κύπρου στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Δικαιούχο 3 την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Κατά τη διάρκεια του έργου, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιούν συστηματικές μετρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και του Βυζαντινού Μουσείου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄. Τα επιστημονικά δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των συνθηκών φύλαξης και μεταφοράς των έργων τέχνης μέσω της ανάπτυξης συστήματος παρακολούθησης των μεταβολών επικίνδυνων ρυπαντών που προκαλούν σημαντικές βλάβες σε ευπαθή υλικά. Επιπλέον το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρής προειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων επικινδυνότητας των συγκεκριμένων ρυπαντών.

Στα πλαίσια του ανάπτυξης του συστήματος απαιτείται η προμήθεια των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που θα απαρτίζουν τόσο τη σταθερή, όσο και τη φορητή έκδοση του συστήματος και θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση των τιμών των συγκεντρώσεων των ρυπαντών, την επικοινωνία των αισθητήρων με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών, ώστε να συσχετιστεί η επισκεψιμότητα των Μουσείων με τις συνθήκες αέριας ρύπανσης. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του, θα βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένο στα δύο συνεργαζόμενα Μουσεία, ενώ οι φορητές του εκδόσεις θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των επιπέδων ρύπανσης κατά τη μεταφορά ευπαθών υλικών, αλλά και για την καταγραφή της ποιότητας του αέρα σε άλλους χώρους έκθεσης έργων τέχνης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προστασίας

Αντικείμενο της προμήθειας

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια και εφαρμογή αναλώσιμων υλικών προστασίας, υφασμάτων απορρόφησης αέριων ρύπων κλπ και ειδικών βαφών χαμηλών εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOCs) για τις ανάγκες έκθεσης των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, τα οποία εκτίθενται στις 17 προθήκες της αίθουσας της Βυζαντινής συλλογής, στα πλαίσια του προγράμματος Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει και να επιμεληθεί την εφαρμογή των υλικών προστασίας, καθώς και τον χειρισμό, την απομάκρυνση, τη συσκευασία και την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση των αντικειμένων που εκτίθενται στις προθήκες της αίθουσας, όπως επίσης και την επανατοποθέτησή τους μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής των υλικών προστασίας στις προθήκες.

Η εφαρμογή των αναλώσιμων υλικών προστασίας και των υφασμάτων απορρόφησης αέριων ρύπων, καθώς και ο χειρισμός των αντικειμένων που βρίσκονται στις προθήκες, πρέπει να γίνει με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του επιμελητή της Βυζαντινής Συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η επίχριση των ειδικών βαφών θα γίνει με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Όλα τα αναλώσιμα υλικά προστασίας θα μεταφερθούν και θα παραδοθούν στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου.

Όλες οι εργασίες για την εφαρμογή των υλιών θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικού του Μουσείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αναλώσιμα υλικά προστασίας

Τα υλικά προστασίας που θα εφαρμοστούν στις μουσειακές προθήκες αποσκοπούν στην προστασία των αντικειμένων από την επίδραση αέριων ρύπων, αιωρούμενων σωματιδίων και βιοαεροζόλ, σωματιδιακών και μικροβιακών επικαθήσεων, τα οποία εμπεριέχονται στον ατμοσφαιρικό αέρα του αστικού περιβάλλοντος, αλλά και των αέριων χημικών ενώσεων που ενίοτε εκλύονται από τα ίδια τα υλικά κατασκευής των προθηκών.

Τα υλικά που πρέπει να προμηθευτούν και να εφαρμοστούν από τον ανάδοχο αναλύονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

- Ειδικά ζελέ και χημικές ενώσεις απορρόφησης υγρασίας και δέσμευσης αέριων ρύπων.

Στον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχουν ελάχιστα συγκεκριμένου τύπου υλικά, σε μορφή κόκκων ή ζελέ, που απορροφούν την υγρασία αλλά και μία σειρά από τις κυριότερες ρυπογόνες ουσίες που μπορεί να ανιχνευτούν στο μουσειακό περιβάλλον. Τα υλικά αυτά είτε είναι τοποθετημένα σε προρυθμισμένες κασετίνες, ανάλογα με τις απαιτήσεις έκθεσης, είτε τοποθετούνται σε ειδικούς φακέλους από Tyvek®. Πρόκειται για οσμωτική μεμβράνη που χρησιμοποιείται κατά κόρον ως η πλέον κατάλληλη για μια σειρά από μουσειακές παρεμβάσεις για τη φύλαξη, μεταφορά και έκθεση έργων τέχνης.

Τα υλικά αυτά τοποθετούνται σε ειδικά συρτάρια ενσωματωμένα στις προθήκες, ώστε να μπορεί να γίνεται ο έλεγχος και η αντικατάστασή τους χωρίς να επιβαρύνεται ο εσωτερικός χώρος των προθηκών και τα εκθέματα.

Αν δεν υπάρχει πρόβλεψη στις αρχικές προδιαγραφές των προθηκών για ειδικά συρτάρια, τότε τα υλικά τοποθετούνται σε φακέλους ή δισκία τα οποία επιτρέπουν τη διαπνοή και ενσωματώνονται στα μικροβάθρα των αντικειμένων ή σε αθέατα σημεία των προθηκών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μικροβάθρα και απαιτείται προσθήκη υλικών προστασίας, τότε θα πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν από τον ανάδοχο, χρησιμοποιώντας MDF ZF E1, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε φορμαλδεΰδη, και να χρωματιστούν σε κατάλληλη απόχρωση που θα του υποδειχθεί από τους επιβλέποντες. Η στρώση προετοιμασίας και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι ακρυλικής βάσης νερού, με μέγιστη περιεκτικότητα VOC 80gr/lit και να πληρούν τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312/2014/ΕΚ.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει τα υλικά που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Η εφαρμογή τους θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου συντήρησης και του επιμελητή της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

- Yφάσματα απορρόφησης αέριων ρύπων κλπ

Για την ασφαλή έκθεση ή φύλαξη των μουσειακών αντικειμένων αξιοποιείται μία σειρά από ειδικά υφάσματα, τα οποία αναπτύχθηκαν για τις ανάγκες της βιομηχανίας και στρατιωτικούς σκοπούς, όμως βρίσκουν εφαρμογή και στο μουσειακό περιβάλλον.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και εφαρμογή των υφασμάτων απορρόφησης αέριων ρύπων και προστασίας των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, τα οποία εκτίθενται στις προθήκες της αίθουσας της Βυζαντινής συλλογής.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει και να επιμεληθεί την εφαρμογή των υλικών προστασίας, καθώς και τον χειρισμό, την απομάκρυνση, τη συσκευασία και την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση των αντικειμένων που εκτίθενται στις προθήκες της αίθουσας, όπως επίσης και την επανατοποθέτηση τους μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής των υφασμάτων προστασίας στις προθήκες.

ii.1.	Yφάσματα απορρόφησης αέριων ρύπων

Το Ύφασμα Ενεργού Άνθρακα (ACC) είναι μια μοναδική μορφή άνθρακα από 100% καθαρό ενεργό άνθρακα σε υφασμάτινη διαμόρφωση. Είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό φίλτρο, με μεγάλη ικανότητα απορρόφησης ενός ευρέος φάσματος οργανικών ατμών VOCs, ρύπων και οσμών. Το ACC, παρέχεται σε ελάχιστο πλάτος 95cm. Λόγω της ύφανσης, μπορεί να κοπεί εύκολα για να ταιριάζει σε κουτιά αποθήκευσης ή σε προθήκες ή για επένδυση των backboards των έργων ζωγραφικής, των σχεδίων και των υφασμάτων. Η ευκαμψία που διαθέτει του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να διπλωθεί ή να ραφτεί εάν απαιτείται.

Για τη μέγιστη απόδοση του ACC προϋπόθεση είναι έστω μία ελάχιστη ροή αέρα προς το εσωτερικό της προθήκης.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις υποδείξεις τις επίβλεψης και με ιδία δαπάνη, θα πρέπει να τοποθετήσει στις προθήκες που υπάρχει ροή αέρα προς το εσωτερικό τους, κατάλληλα διαμορφωμένο ύφασμα ACC, με καλαίσθητο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλονται τα αντικείμενα και το μάτι του παρατηρητή – επισκέπτη. Ο χειρισμός των αντικειμένων και η εφαρμογή του υφάσματος πρέπει να γίνει από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου συντήρησης και του επιμελητή της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

ii.2.	Yφάσματα που δεν εκλύουν αέριους ρύπους

Μια ιδιαίτερη κατηγορία υφασμάτων που βρίσκουν εφαρμογή στην έκθεση, αποθήκευση και στερέωση μουσειακών αντικειμένων είναι τα πολυεστερικά υαλοϋφάσματα που διατίθενται σε δύο τύπους: Υφασμένα (woven) και μη υφασμένα (nonwoven). Τα υαλοϋφάσματα δεν περιέχουν πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds ή VOCs) πράγμα που τα καθιστά ιδιαίτερα ασφαλή.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει δύο τύπους υφασμάτων τύπου woven, πλάτους τουλάχιστον 100cm, και βάρους 48gr/m2 και 163gr/m2 όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Υφάσματα μικρότερων διαστάσεων, λιγότερων γραμμαρίων ή τέλος τύπου nonwoven δεν γίνονται αποδεκτά.

Τα υφάσματα αυτά προορίζονται να καλύψουν στο εσωτερικό των προθηκών, τα υφάσματα ACC και τους τυχόν φακέλους από Tyvek® που θα περιέχουν silica gel.

Ο ανάδοχος σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και με ιδία δαπάνη, θα πρέπει να τα διαμορφώσει κατάλληλα και να τα τοποθετήσει στις προθήκες, με καλαίσθητο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλονται τα αντικείμενα και το μάτι του παρατηρητή – επισκέπτη. Ο χειρισμός των αντικειμένων και η εφαρμογή του υφάσματος πρέπει να γίνει από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου συντήρησης και του επιμελητή της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

ii.3.	Yφάσματα αποκλεισμού της υγρασίας και μικροσωματιδίων που δεν εκλύουν αέριους ρύπους.

Μια ιδιαίτερη κατηγορία μη υφασμένων (nonwoven) υφασμάτων που χρησιμοποιούνται στην προστασία, κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά έργων τέχνης είναι τα υφάσματα διαπνοής και αποκλεισμού της υγρασίας και των μικροσωματιδίων, τα οποία δεν εκλύουν αέριους ρύπους. Τα υφάσματα αυτά λειτουργούν ουσιαστικά ως ημιπερατές μεμβράνες για την υγρασία και χρησιμοποιούνται ευρέως για την κατασκευή φακέλων που εμπεριέχουν άλλες ουσίες κατακράτησης υγρασίας, όπως το silica gel. Παρέχουν δηλαδή μια αναπνέουσα μεμβράνη, που επιτρέπει την παγίδευση της υγρασίας στο εσωτερικό του φακέλου αποτρέποντας φαινόμενα συμπύκνωσης στο εσωτερικό της προθήκης και στη μάζα ή την επιφάνεια των εκθεμάτων.

H μεμβράνη που χρησιμοποιείται κατά κόρον παγκοσμίως σε μουσειακές εφαρμογές, για περισσότερες από δύο δεκαετίες, και έχει γίνει αντικείμενο εργαστηριακών ερευνών που έχουν καταδείξει τα ιδανικά χαρακτηριστικά της, είναι η μεμβράνη Tyvek® 1442R της εταιρείας Dupont.

Οι εργαστηριακές δοκιμές διαπερατότητας στην υγρασία δίνουν στο Tyvek® τις ίδιες υψηλές βαθμολογίες επιβεβαιώνοντας τα χαρακτηριστικά που αναφέρει ο κατασκευαστής.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει μία αντίστοιχη μεμβράνη, τύπου Tyvek® 1442R, που θα πρέπει να έχει τα ίδια ή καλύτερα χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να προσκομίσει ένα δείγμα και το δελτίο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μεμβράνης ώστε να συγκριθούν με τα παρακάτω:

- Να έχει υψηλή διαπνοή και να αποκλείει παντελώς την αμφίδρομη διαπερατότητα από την υγρασία.

- Να σταματά ή φιλτράρει το 99,9% σωματιδίων μεγέθους 0,5-0,7 μm.

- Να έχει βάρος 43 gr/m2, πάχος 145 μm, με αντιστατικό φινίρισμα για την αποφυγή της προσέλκυσης σκόνης.

- Η μη αντιδρώσα επικάλυψη να είναι αδρανής .

- Να αποτελείται από λείο σαν χαρτί, μη υφασμένο, πλέγμα 100% ινών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας.

- Το υλικό να είναι χωρίς χνούδι, ανθεκτικό στη διάβρωση και ανθεκτικό στο νερό.

- Να μην περιέχει κανενός είδους συνδετικά ή πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds, VOCs)

- Να είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και ανακυκλώσιμο.

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, και με ιδία δαπάνη, θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα τη μεμβράνη στη μορφή φακέλων, σε διαστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προθήκης, και να τοποθετήσει τους φακέλους στις προθήκες με καλαίσθητο τρόπο, ώστε να μην προσβάλλονται τα αντικείμενα και το μάτι του παρατηρητή – επισκέπτη. Ο χειρισμός των αντικειμένων και η τοποθέτηση των φακέλων πρέπει να γίνει από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου συντήρησης και του επιμελητή της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Οι απαιτούμενες ποσότητες ανά προθήκη θα υποδειχθούν από τους συνεργάτες της αναθέτουσας αρχής. Ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρήσει ένα αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο θα καταγράφονται οι ποσότητες ανά προθήκη και η ημερομηνία τοποθέτησής τους, το οποίο θα παραδοθεί κατά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης στη γραμματεία του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

- Ειδικές βαφές χαμηλών εκπομπών

Οι εκθεσιακοί χώροι ενός μουσείου, προκειμένου να υποστηρίξουν το μουσειακό σκηνικό, υπακούουν σε κάποιους κανόνες που αφορούν την ασφάλεια, τη διατήρηση και την προβολή των αντικειμένων, αλλά και τη χρήση διαφόρων βιωματικών μεθόδων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των επισκεπτών και την κατανόηση των αντικειμένων και του σεναρίου της έκθεσης, στην προσφορά δηλαδή στον επισκέπτη μιας σύγχρονης μουσειακής εμπειρίας.

Ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος των αντικειμένων και φυσικά τις υπαγορεύσεις του εκθεσιακού σεναρίου, σε μια μουσειακή έκθεση χρησιμοποιούνται διαφόρων τύπων και μεγεθών προθήκες, ανοικτού ή κλειστού τύπου, οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από ποικίλα φυσικά και βιομηχανικά υλικά. Οι τελικές επιφάνειες των προθηκών και του σκηνικού προκειμένου να αποκτήσουν το επιθυμητό χρώμα και υφή φέρουν κάποιο στρώμα από ένα στερεό υμένα βαφής ή βερνικιού.

Εκτός των ηλεκτροστατικών βαφών που εφαρμόζονται στα μεταλλικά τμήματα των προθηκών, όλοι οι υπόλοιποι τύποι βαφών και βερνικιών περιέχουν φυσικές ή τεχνητές πτητικές οργανικές ενώσεις (Volatile Organic Compounds ή VOCs).

Οι οργανικές αυτές ενώσεις έχουν υψηλή τάση ατμών σε συνηθισμένη θερμοκρασία δωματίου, η οποία προκύπτει από το χαμηλό σημείο βρασμού, που προκαλεί την εξάτμιση μεγάλου αριθμού μορίων από την υγρή ή την εξάχνωση από τη στερεά ή τη διάχυση από την αέρια μορφή των ενώσεων και την είσοδο τους στον περιβάλλοντα αέρα.

Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, τις φυσικές και τις ανθρωπογενείς. Βρίσκονται σχεδόν παντού με ποικίλες μορφές και κάποιες από αυτές είναι επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα εκθέματα. Ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους οι συγκεντρώσεις τους είναι υψηλές και έχουν σύνθετες και μακροχρόνιες επιπτώσεις στα έργα τέχνης που δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες. Για τον λόγο αυτό έχουν θεσπιστεί νόμοι που διέπουν τις διάφορες συγκεντρώσεις των υλικών σε VOCs.

Η ευρεία χρήση τους πυροδοτήθηκε από τον Β Παγκόσμιο Πόλεμο όταν υπήρχε έλλειψη σε διάφορα φυσικά υλικά και έπρεπε να δημιουργηθούν συνθετικά για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες, οπότε δημιουργήθηκαν διάφορα συνθετικά συνδετικά, όπως για παράδειγμα οι αλκυδικές ρητίνες, που αντικατέστησαν το λινέλαιο, και χρησιμοποιούνται ευρέως με διάφορες τροποποιήσεις έως σήμερα.

Έκτοτε έχουν εφευρεθεί διάφοροι τύποι βαφών, ασταριών και συγκολλητικών ουσιών που στην πλειονότητά τους περιέχουν μεγάλες συγκεντρώσεις σε VOCs. Οι πιο συνηθισμένες βαφές είναι οι αλκυδικές , οι πολυουρεθανικές, οι πολυεστερικές, οι βαφές μελαμίνης, οι εποξικές, τα ελαιοχρώματα, οι βαφές λάκας και οι πιο πρόσφατες βινυλικές, ακρυλικές και βινυλακρυλικές βαφές.

Η αναγκαιότητα για μη επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής οδήγησε στη δημιουργία των σύγχρονων τύπων βαφής, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε VOCs. Οι πιο διαδεδομένες είναι οι βαφές γαλακτώματος (emulsion paints). Είναι κυρίως βαφές ακρυλικής και βινυλακρυλικής βάσης, στις οποίες το υλικό της βαφής είναι διαλυμένο σε ένα υγρό που αποτελείται κυρίως από νερό. Τα κύρια πλεονεκτήματα τους είναι γρήγορη ξήρανση, χαμηλή τοξικότητα, πολύ καλή πρόσφυση πάνω σε παλαιού τύπου βαφές, δημιουργία προστατευτικού υμένα με μεγάλη διάρκεια, που μονώνει τα βιομηχανικά υλικά κατασκευής και τις παλαιές βαφές των προθηκών αποτρέποντας τη συνέχεια εξάτμισης των VOCs στο μουσειακό περιβάλλον και στο μικροπεριβάλλον των προθηκών.

Για τον ίδιο σκοπό αναπτύχθηκαν ίδιου τύπου βερνίκια τα οποία στην πραγματικότητα είναι βαφές χωρίς χρωστικές, που δημιουργούν μια προστατευτική στρώση χωρίς ουσιαστική μεταβολή του χρώματος της επιφάνειας, αν και μπορούν να τονίσουν το χρώμα του υλικού, ενώ μονώνουν τα υλικά κατασκευής αποκλείοντας την έκλυση των VOCs που τυχόν περιέχουν.

Από τη μακροσκοπική παρατήρηση, στο χώρο της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης διαπιστώθηκε ότι έχουν χρησιμοποιηθεί στο χρωματισμό του εκθεσιακού σκηνικού και των προθηκών, αλκυδικές πολυουρεθανικές βαφές και βαφές λάκας, αλλά και βαφές γαλακτώματος σε μικρότερο βαθμό.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της εκπομπής VOCs από τον υπάρχοντα εξοπλισμό του εκθεσιακού χώρου στη Βυζαντινή συλλογή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, θα πρέπει να μονωθούν οι υπάρχουσες επιφάνειες του εξοπλισμού, και ειδικότερα των προθηκών, με την τεχνική της επίχρισης με βαφή ακρυλικού γαλακτώματος ή βερνικιού (κατά περίπτωση) που έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα ή είναι απαλλαγμένα από VOCs.

Τα υλικά αυτά θα πρέπει να έχουν πιστοποίηση ISO9001:2008 και να πληρούν τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον κανονισμό 1980\2000\ΕΚ, την απόφαση 2002\739\ΕΚ και της απόφασης 312/2014/ΕΕ.

Τα εν λόγω κριτήρια απονομής του οικολογικού σήματος της ΕΕ αφορούν προϊόντα υπαγόμενα στην κατηγορία «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων». Η κατηγορία προϊόντων «χρώματα και βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων» περιλαμβάνει τα διακοσμητικά χρώματα και βερνίκια, τα βερνίκια εμποτισμού και τα συναφή προϊόντα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, τα οποία προορίζονται για χρήση από καταναλωτές και επαγγελματίες χρήστες.

Για το σκοπό του προγράμματος ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει μία σειρά από αστάρι, βαφές σε αποχρώσεις που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη και βερνίκια ακρυλικής ή βινυλακρυλικής βάσης που απαντώνται με τις παρακάτω εμπορικές ονομασίες και τεχνικά χαρακτηριστικά:

1. Βελατούρα νερού-Αστάρι

Ακρυλικό υδατοδιαλυτό αστάρι πολλαπλών χρήσεων, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πρέπει να απλώνει ομοιόμορφα, χωρίς να αφήνει συσσωματώματα. Θα πρέπει να έχει εξαιρετική πρόσφυση σε νέες επιφάνειες, καθώς και σε αυτές που είναι ήδη βαμμένες με παλιά βερνικοχρώματα διαλύτη, αλκυδικές και πολυουρεθανικές βαφές, καθώς και σε βαφές λάκας. Θα πρέπει να τρίβεται εύκολα, να προσφέρει υψηλή καλυπτικότητα και να στεγνώνει γρήγορα, προκειμένου να προετοιμάζει εξαιρετικά κάθε επιφάνεια ώστε να δεχθεί την τελική βαφή. Επίσης πρέπει είναι άοσμο, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον και ιδανικό για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους.

Πρέπει να μπορεί να εφαρμοστεί με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Η καλυπτικότητά του πρέπει να έχει απόδοση περίπου 10-12 m2 ανά λίτρο για κάθε στρώμα επίστρωσης σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Να δέχεται αραίωση 8-15% κατ' όγκο με καθαρό νερό για εφαρμογή με πινέλο-ρολό και έως 20% για εφαρμογή με πιστόλι.

Να επιτυγχάνει στέγνωμα στην αφή σε περίπου 1-2 ώρες, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία), και επαναβαφή μετά από περίπου 6 ώρες. Επιθυμητό ειδικό βάρος: 1,20-1,26kg/l. Και περιεκτικότητα σε VOCs μικρότερη των 80gr/l έτοιμου προς χρήση προϊόντος.

Το προϊόν πρέπει να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2008 και να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312\2014\ΕΚ.

2. Ριπολίνη - Λαδομπογιά νερού (ματ ή σατινέ - διαφόρων χρωμάτων)

Υδατοδιαλυτή ακρυλική ή βινυλακρυλική ριπολίνη νερού, υψηλής ποιότητας, άοσμη, οικολογική, με δυνατότητα για εξωτερική ή εσωτερική χρήση. Πρέπει να έχει βιοκτόνα πρόσθετα για αντιμυκητιακή δράση και να μπορεί να εφαρμοστεί σε ξύλο, μοριοσανίδες και μεταλλικές επιφάνειες και να παρουσιάζει εξαιρετική προσφυση σε επιφάνειες με παλιά βερνικοχρώματα διαλύτη, αλκυδικές και πολυουρεθανικές βαφές, καθώς και σε βαφές λάκας κλπ. Πρέπει να περιέχει φίλτρα UV ώστε να μην κιτρινίζει και να έχει ως τελικό αποτέλεσμα σκληρό και παράλληλα ελαστικό υμένα με βελούδινη υφή. Επίσης, πρέπει είναι άοσμο ή εξαιρετικά χαμηλής οσμής, φιλικό στο χρήστη και το περιβάλλον και ιδανικό για εφαρμογή σε κλειστούς χώρους .

Εφαρμογή με ρολό, πινέλο ή πιστόλι. Η επιθυμητή καλυπτικότητά του πρέπει να έχει απόδοση περίπου 11-12 m2 ανά λίτρο, για κάθε στρώμα επίστρωσης, σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες. Η εφαρμογή του να μπορεί να γίνει σε θερμοκρασία 8 -35οC και σχετική υγρασία μικρότερη από 80%. Το στέγνωμα στην αφή να επιτυγχάνεται σε 2-3 ώρες και η επαναβαφή να μπορεί να γίνει τουλάχιστον σε 6 ώρες από την προηγούμενη εφαρμογή.

Οι αποχρώσεις πρέπει να είναι όμοιες με αυτές των υπαρχόντων προθηκών της Βυζαντινής συλλογής. Θα πρεπεί να γίνουν χρωματικά δείγματα με ευθύνη του αναδόχου τα οποία πρέπει να προσκομισθούν και να εγκριθούν από την ομάδα επίβλεψης. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό, λόγω της παλαιότητας των προθηκών, να επιτευχθεί ο ίδιος χρωματικός τόνος, τότε θα μπορούσε να γίνει επαναβαφή, με βαφές όπου το χρώμα, η υφή και ο τόνος θα υποδειχθούν από την ομάδα επίβλεψης. Το ειδικό βάρος του προϊόντος πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα σε 1,02-1,30 kg/l., να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2008 και να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312\2014\ΕΚ.

3. Άχρωμο Βερνίκι ξύλου (βάσης νερού ματ ή σατινέ)

Το προϊόν θα πρέπει να είναι ένα υδατοδιαλυτό βερνίκι προστασίας, οικολογικού τύπου, άοσμο, κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Πρέπει να έχει υποαλλεργικά βιοκτόνα πρόσθετα για αντιμυκητιακή δράση, ώστε να προστατεύει με επάρκεια τον υμένα του χρώματος από την προσβολή μυκήτων. Να μπορεί να εφαρμοστεί με ευκολία σε φυσική ή τεχνητή ξυλεία και να παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες με παλιά βερνικοχρώματα διαλύτη, αλκυδικές και πολυουρεθανικές βαφές, καθώς και σε βαφές λάκας κλπ. Πρέπει να περιέχει φίλτρα UV, ώστε να μην κιτρινίζει, και να έχει ως τελικό αποτέλεσμα ένα σκληρό και παράλληλα ελαστικό υμένα με βελούδινη υφή.

Η σκληρότητα και η ελαστικότητα του υμένα πρέπει να διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν πρέπει να απολεπίζεται ή να αποκολλάται. Το προϊόν πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εφαρμοστεί με πινέλο, ρολό ή πιστόλι. Απόδοση περίπου 12 – 16 m2 ανά λίτρο. και επαναβαφή μετά από 4 - 6 ώρες. Να μπορεί να εφαρμοστεί και να στεγνώσει σε θερμοκρασία ανάμεσα στους 10°C έως 35°C.

Μετά το τελικό στέγνωμα θα πρέπει ο υμένας που δημιουργείται να είναι τελείως διαφανής, χωρίς κηλίδες ή συμπυκνώματα.

Το βερνίκι πρέπει να έχει ειδικό βάρος 1,00-1,15kg/l, να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2008 και να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312\2014\ΕΚ.

Ο ανάδοχος με ιδία δαπάνη θα πρέπει, με την υπόδειξη της επίβλεψης, να επιχρίσει τις προθήκες της Βυζαντινής συλλογής οι οποίες δεν μπορούν να βαφούν με ριπολίνη νερού ή δεν θα επαναβαφούν.

Ο ανάδοχος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης, και με δαπάνη του, θα πρέπει να εφαρμόσει με τη χρήση ρολού και πινέλου τις ειδικές βαφές και το βερνίκι στις προθήκες της αίθουσας της Βυζαντινής συλλογής, λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Ο χειρισμός των αντικειμένων πρέπει να γίνει από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου συντήρησης και του επιμελητή της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επί ποινή αποκλεισμού:

1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, στη Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Κάτοχος του πτυχίου πρέπει να είναι είτε ο υποβάλλων την προσφορά, είτε ο υπεύθυνος αδειούχος συντηρητής που θα αναλάβει εκ μέρους του αναδόχου το χειρισμό των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής και την εφαρμογή των αναλώσιμων υλικών προστασίας και των υφασμάτων απορρόφησης αέριων ρύπων.

Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου κάτοχος του οποίου θα είναι είτε τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας (ή επικυρωμένα αντίγραφα σε περίπτωση που περισσότερα μέλη είναι κάτοχοι του πτυχίου), είτε ο υπεύθυνος αδειούχος συντηρητής που θα αναλάβει εκ μέρους της κοινοπραξίας το χειρισμό των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής και την εφαρμογή των αναλώσιμων υλικών προστασίας και των υφασμάτων απορρόφησης αέριων ρύπων.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος Συντηρητή  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ομάδας Β (όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9 παρ.6 του Ν.2557/1997). Κάτοχος της Άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος δύναται να είναι ο υποβάλλων την προσφορά ή, σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, κάτοχος της άδειας πρέπει να είναι τουλάχιστον ένα από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή ο υπεύθυνος αδειούχος συντηρητής της Ομάδας Β, που θα αναλάβει εκ μέρους του/των διαγωνιζομένου/νων τον χειρισμό των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής και την εφαρμογή των αναλώσιμων υλικών προστασίας και των υφασμάτων απορρόφησης αέριων ρύπων.

3. Υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου συντηρητή της Ομάδας Β στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθμός μητρώου του και θα δηλώνεται η δέσμευση του να αναλάβει εκ μέρους του αναδόχου το χειρισμό των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής και την εφαρμογή των αναλώσιμων υλικών προστασίας και των υφασμάτων απορρόφησης αέριων ρύπων.

4. Λόγω της φύσης της προμήθειας και της παρεχόμενης υπηρεσίας, κρίνεται απαραίτητο οι διαγωνιζόμενοι ή επίσημος εκπρόσωπός τους να επισκεφθούν το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και να κάνουν αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσουν τον τρόπο κατασκευής των προθηκών της Βυζαντινής συλλογής και του πλήθους των υλικών κατασκευής και του τρόπου έκθεσης των αντικειμένων που εκτίθενται στο εσωτερικό τους. Προκειμένου να μην υπάρξει διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό έγγραφο αίτημα στη γραμματεία του ΙΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@historical-museum.gr, ώστε να προγραμματιστεί η επίσκεψη του διαγωνιζόμενου ή του επίσημου εκπροσώπου του. Το σχετικό αίτημα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία των προσφορών και η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην τεχνική προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται ότι προέβηκαν σε αυτοψία και διαπίστωσαν τον τρόπο κατασκευής των προθηκών της Βυζαντινής συλλογής και του πλήθους των υλικών κατασκευής και του τρόπου έκθεσης των αντικειμένων τα οποία εκτίθενται στο εσωτερικό των δεκαεπτά προθηκών της Βυζαντινής συλλογής που θα γίνει η εφαρμογή των υλικών προστασίας.

5. Επίσης πρέπει να υποβληθεί τεχνική προσφορά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που θα προμηθεύσουν, καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία και το χειρισμό των αντικειμένων που βρίσκονται στις προθήκες. Όλα τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη Α/Α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

- Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

- Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή:

  - ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

  - Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΤΜΗΜΑ 3: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών προστασίας

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ (Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) | Μ.Μ. | Ποσότητα | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| i. Ειδικά ζελέ και χημικές ενώσεις απορρόφησης υγρασίας και δέσμευσης αέριων ρύπων |
|  | ART SORB ΚΑΣΣΕΤΑ FULL SIZE 335 x 110 x 40 mm ή εναλλακτικά PRO SORB ΚΑΣΣΕΤΑ FULL SIZE 335 x 110 x 44 mm | τεμ | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ART SORB ΚΑΣΣΕΤΑ HALF SIZE 335 x 110 x 20 mm ή εναλλακτικά PRO SORB ΚΑΣΣΕΤΑ HALF 335 x 110 x 24 mm | τεμ | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ZINK OXIDE G72-D ΟΞΕΙΔΙΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΥ - ΥΔΡΟΘΕΙΟ | kgr | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | SILICA GEL ORANGE INDICATOR | kgr | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ ΣΕ ΚΟΚΚΟΥΣ | kgr | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΛΑΚΙΔΙΑ ART SORBE 500 x 500 x 1,8 mm / Βάρος160 gr | τεμ | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| ii. Yφάσματα απορρόφησης αέριων ρύπων κ.λπ. |
|  | ΥΦΑΣΜΑ ΑΠΟ ΙΝΕΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ CHARCOAL CLOTH φάρδους 1,08 m | μ2 | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ WOVEN 48 gr/m2 | μ2 | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ ΥΑΛΟΫΦΑΣΜΑ WOVEN 163 gr/m2 | μ2 | 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | TYVEK® 1442R ρολό φάρδους 1,5 Χ 25 μ. | τεμ | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| iii. Ειδικές βαφές χαμηλών εκπομπών |
|  | ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ ΝΕΡΟΥ - ΑΣΤΑΡΙ | τεμ | 7 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΡΙΠΟΛΙΝΗ – ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΝΕΡΟΥ (ματ ή σατινέ - διαφόρων χρωμάτων) | τεμ | 12 | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΑΧΡΩΜΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ (βάσης νερού ματ ή σατινέ) | τεμ | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| Εγγύηση |
|  | Εγγύηση υλικών |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Υπηρεσίες |
|  | Παράδοση όλων των απαιτούμενων υλικών προστασίας στο χώρο του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εφαρμογή των αναλώσιμων υλικών προστασίας και των υφασμάτων απορρόφησης αέριων ρύπων και ασφαλή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των αντικειμένων των προθηκών με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του επιμελητή της Βυζαντινής Συλλογής του ΙΜΚ |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επίχριση των ειδικών βαφών στις προθήκες με φροντίδα και δαπάνη του αναδόχου από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό |  |  | ΝΑΙ |  |  |

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – Αίθουσα Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή:

http://streetview.eyewide.gr/content/historicalmuseumofcrete/360/index.html

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:

https://www.historical-museum.gr/gr/collections/view/buzantinh-kai-metabuzantinh-texnh

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΚΑΤΟΨΗ – ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ

## ΤΜΗΜΑ 4: Αναβάθμιση υφιστάμενων προθηκών σε μικροκλιματικές

Παραδοτέο 5.3.4 «Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας σε χώρους έκθεσης»

προϋπολογισμός 12.000,00 €

CPV 92521100-0

Το έργο ΜΟΥΣΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ10260000 - Κωδ. ΣΑΕΠ 102/6) και της Κύπρου στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Δικαιούχο 3 την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Κατά τη διάρκεια του έργου, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιούν συστηματικές μετρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και του Βυζαντινού Μουσείου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄. Τα επιστημονικά δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των συνθηκών φύλαξης και μεταφοράς των έργων τέχνης μέσω της ανάπτυξης συστήματος παρακολούθησης των μεταβολών επικίνδυνων ρυπαντών που προκαλούν σημαντικές βλάβες σε ευπαθή υλικά. Επιπλέον το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρής προειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων επικινδυνότητας των συγκεκριμένων ρυπαντών.

Στα πλαίσια του ανάπτυξης του συστήματος απαιτείται η προμήθεια των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που θα απαρτίζουν τόσο τη σταθερή, όσο και τη φορητή έκδοση του συστήματος και θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση των τιμών των συγκεντρώσεων των ρυπαντών, την επικοινωνία των αισθητήρων με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών, ώστε να συσχετιστεί η επισκεψιμότητα των Μουσείων με τις συνθήκες αέριας ρύπανσης. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του, θα βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένο στα δύο συνεργαζόμενα Μουσεία, ενώ οι φορητές του εκδόσεις θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των επιπέδων ρύπανσης κατά τη μεταφορά ευπαθών υλικών, αλλά και για την καταγραφή της ποιότητας του αέρα σε άλλους χώρους έκθεσης έργων τέχνης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΜΗΜΑ 4: Αναβάθμιση υφιστάμενων προθηκών σε μικροκλιματικές

Αντικείμενο της προμήθειας

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η αναβάθμιση υφιστάμενων προθηκών σε μικροκλιματικές, για τις ανάγκες έκθεσης των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. Πρόκειται για τρεις (3) προθήκες της αίθουσας της Βυζαντινής συλλογής και η αναβάθμιση θα γίνει στα πλαίσια του έργου «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές».

Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει τρείς υφιστάμενες προθήκες της αίθουσας της Βυζαντινής συλλογής και να προτείνει τις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται ώστε αυτές να μετατραπούν σε μικροκλιματικές. Εναλλακτικά, αν αυτό δεν μπορεί να καταστεί δυνατόν, λόγω της φύσης της κατασκευής μέρους ή του συνόλου των υπαρχουσών προθηκών, τότε παρέχεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να προτείνει την κατασκευή νέων προθηκών, μετά από τεκμηριωμένη αιτιολογική του έκθεση. Οι νέες προθήκες θα συμπεριλαμβάνουν τα βάθρα έκθεσης των αντικειμένων και θα πληρούν της μικροκλιματικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα τεχνική έκθεση. Σε κάθε όμως περίπτωση, τόσο στη μετατροπή των παλαιών, όσο και στην πιθανή κατασκευή νέων προθηκών, θα πρέπει οι όποιες προτάσεις παρεμβάσεων να είναι αισθητικά και τεχνικά άρτιες και να εξυπηρετούν το σενάριο έκθεσης των αντικειμένων, χωρίς να προσβάλουν τα αντικείμενα και το μάτι του παρατηρητή - επισκέπτη.

Επιπροσθέτως, ο ανάδοχος θα πρέπει να επιμεληθεί τον χειρισμό, την απομάκρυνση, τη συσκευασία και την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση των αντικειμένων που εκτίθενται στις τρείς αυτές προθήκες της αίθουσας, όπως επίσης και την επανατοποθέτηση τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης ή την προμήθεια των νέων προθηκών. Οι παραπάνω εργασίες χειρισμού των αντικειμένων που βρίσκονται στις προθήκες πρέπει να γίνουν με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου συντήρησης και του επιμελητή της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Σκοπός των παρεμβάσεων

Σκοπός της μετατροπής των υπαρχουσών προθηκών σε μικροκλιματικού τύπου είναι η προσπάθεια ρύθμισης των μικροπεριβαλλοντικών παραμέτρων του εσωτερικού χώρου έκθεσης των προθηκών, ώστε να δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά φιλικό περιβάλλον για τα αντικείμενα. Το μικροπεριβάλλον αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των υλικών κατασκευής κάθε ομάδας αντικειμένων, προκειμένου να ελαχιστοποιείτε ο ρυθμός φθοράς τους, κάτι που αποτελεί αναγκαιότητα, ιδιαίτερα για τα ευπαθή αντικείμενα της συλλογής. Η προσπάθεια θα περιλαμβάνει την υλοποίηση μιας σειράς τεχνικών παρεμβάσεων, ώστε να επιτευχθεί ένα ιδανικό επίπεδο συνθηκών στο μικροπεριβάλλον, με ένα συνδυασμό παθητικών ρυθμιστών οι οποίοι δεν θα είναι ενεργοβόροι. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν σε τρεις προθήκες που φιλοξενούν διαφορετικού τύπου αντικείμενα, ώστε να είναι δυνατόν να μελετηθούν τα αποτελέσματα ενδελεχώς σε τρεις από τις κυριότερες, σύμφωνα με τα υλικά κατασκευής τους, ομάδες αντικείμενων. Παράλληλα, οι παρεμβάσεις πρέπει να είναι αισθητικά άρτιες και να εξυπηρετούν το μουσειολογικό σενάριο.

Οι προθήκες είναι:

Α. Η προθήκη που φιλοξενεί τα έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (ζωγραφικά έργα),

Β. Η προθήκη με τη Μικροτεχνία (μεταλλικά αντικείμενα),

Γ. Η προθήκη με τους Κώδικες και τα Παλαίτυπα (οργανικά υλικά).

2. Γενικά χαρακτηριστικά μικροκλιματικών προθηκών

Οι τρεις κυριότεροι περιβαλλοντικοί παράγοντες που επιδρούν πάνω στα υλικά κατασκευής των αντικειμένων και επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά τη διάρκεια ζωής τους, ανάλογα και με τα ποσοστά που υπάρχουν σε ένα μουσειακό χώρο, είναι ο φωτισμός, η θερμοκρασία, και η σχετική υγρασία.

Τα περισσότερα κτήρια των υπαρχόντων μουσείων δεν κατασκευάστηκαν εξ αρχής για να λειτουργήσουν ως μουσεία, έτσι η εφαρμογή των υλικών μετασκευής τους, η διαμόρφωσή τους, ο τρόπος φωτισμού, αερισμού και ρύθμισης της θερμοκρασίας γίνεται εκ των υστέρων. Κατά συνέπεια, τα επιθυμητά αποτελέσματα στα επίπεδα των περιβαλλοντικών παραμέτρων δεν επιτυγχάνονται εύκολα, η ρύθμισή τους είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα και δαπανηρή, ενώ οι αυξομειώσεις των συνθηκών, ανάμεσα στις ώρες λειτουργίας των εκθεσιακών χώρων και στις ώρες μη λειτουργίας τους, είναι τεράστιες και μη επιθυμητές.

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο, μια σειρά από μικροκλιματικού τύπου προθήκες που έχουν τη δυνατότητα ελάχιστης ανταλλαγής αέρα με το περιβάλλον, ρύθμισης της σχετικής υγρασίας και φιλτραρίσματος του κλιματισμένου αέρα που εισέρχεται στο εσωτερικό τους.

Οι προθήκες αυτές, οι οποίες έχουν βρει πολύ μικρή εφαρμογή στον ελληνικό χώρο, διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: παθητικού ή ενεργητικού ρυθμιστή. Η δεύτερη κατηγορία είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα και ιδιαίτερα δαπανηρή, ενώ πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία σε εικοσιτετράωρη βάση. Επίσης, η εμπειρία από τη λειτουργία αυτής της κατηγορίας ρυθμιστή έχει καταδείξει ότι σε περιοχές με αυξομειώσεις τάσης και συχνές διακοπές ρεύματος παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία και την απόδοσή του, που εγκυμονεί κινδύνους για τη φυσική κατάσταση των αντικειμένων.

Στην περίπτωση των υφιστάμενων προθηκών του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, προτείνεται η μετατροπή τους σε μικροκλιματικού τύπου με παθητικούς ρυθμιστές.

2.α. Προβλεπόμενες ενέργειες – εργασίες

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει τη μετατροπή των προθηκών θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες – εργασίες:

Αξιολόγηση της υπάρχουσας κατάστασης των προθηκών, που θα αφορά τα παρακάτω πεδία:

- Φωτισμός,

- Στεγανότητα,

- Παρεμβάσεις δημιουργίας ροής αέρα στο θάλαμο έκθεσης της προθήκης,

- Δυνατότητα δημιουργίας θαλάμου τοποθέτησης παθητικών ρυθμιστών – υλικών προστασίας,

- Είδος και ποιότητα κρυστάλλων βιτρίνας,

- Είδος και υλικό κατασκευής των προθηκών και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης/ γήρανσης τους,

- Ασφάλεια αντικειμένων,

- Σύνταξη τεχνικής έκθεσης που θα περιλαμβάνει:

  - Αξιολόγηση των προθηκών στα παραπάνω πεδία,

  - Προτάσεις παρεμβάσεων.

Η τεχνική έκθεση θα πρέπει να κατατεθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και να τύχει της έγκρισης της ομάδας επίβλεψης του μουσείου. Στην περίπτωση που η αξιολόγηση των προθηκών από τον ανάδοχο και την ομάδα επίβλεψης του μουσείου καταδείξει ότι κάποια /ες, ή το σύνολο των προθηκών, δεν έχει/ουν τη δυνατότητα να δεχθεί/ούν παρεμβάσεις, των οποίων τα αποτελέσματα να επαρκούν για να χαρακτηριστούν μικροκλιματικές, τότε υπάρχει η δυνατότητα ο ανάδοχος να προτείνει την κατασκευή νέων, μικροκλιματικού τύπου, προθηκών. Το κόστος των προτεινόμενων προθηκών σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τη χρηματική προσφορά του για τη μετατροπή των υφιστάμενων προθηκών σε μικροκλιματικές.

Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος θα πρέπει, σε συνεργασία με τον επιμελητή της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, να προβεί στο σχεδιασμό των νέων προθηκών, ο οποίος θα κατατεθεί στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και θα πρέπει να τύχει και της έγκρισης της ομάδας επίβλεψης.

Οι προτεινόμενες νέες προθήκες θα πρέπει να είναι αυτοφερόμενες και να μην υπερβαίνουν τις διαστάσεις και τον όγκο των παλαιών προθηκών. Επίσης, θα πρέπει να είναι αισθητικά άρτιες και να εξυπηρετούν το σενάριο της έκθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος, μετά τη σχετική έγκριση της ομάδας επίβλεψης, θα πρέπει να επιμεληθεί το χειρισμό, την απομάκρυνση, τη συσκευασία και την ασφαλή προσωρινή αποθήκευση των αντικειμένων που εκτίθενται στις τρείς αυτές προθήκες της αίθουσας, όπως επίσης και την επανατοποθέτησή τους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης στις υφιστάμενες προθήκες ή την προμήθεια νέων.

Οι παραπάνω εργασίες χειρισμού των αντικειμένων που βρίσκονται στις προθήκες πρέπει να γίνουν με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου, από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του υπεύθυνου συντήρησης και του επιμελητή της Βυζαντινής συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Όλα τα υλικά για την αναβάθμιση των προθηκών θα μεταφερθούν και θα παραδοθούν στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου.

Όλες οι εργασίες για τη αναβάθμιση των προθηκών θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου κατόπιν συνεννόησης με το αρμόδιο προσωπικού του Μουσείου.

3. Επιθυμητά χαρακτηριστικά

Οι παρεμβάσεις στις υπάρχουσες προθήκες κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να εξασφαλίζουν τα παρακάτω:

- Οι προθήκες να κλείνουν αεροστεγώς.

- Οι οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα στο εσωτερικό των προθηκών να είναι σε αφανή σημεία ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν οι παθητικοί ρυθμιστές.

- Δημιουργία θαλάμων, με τη μορφή ερμαρίων για την τοποθέτηση των παθητικών ρυθμιστών, εκτός του θαλάμου που εκτίθενται τα αντικείμενα, ώστε να μην υπάρχει διακύμανση στις εσωτερικές συνθήκες κατά τον έλεγχο και γενικότερα το χειρισμό των ρυθμιστών.

- Ο φωτισμός να είναι αποκλειστικά από φωτιστικές πηγές τύπου led που να έχουν σχεδόν μηδενική εκπομπή θερμοκρασίας και υπεριώδους ακτινοβολίας.

- Οι προθήκες θα πρέπει να είναι ασφαλείς και να έχουν προβλεφθεί μη ορατές κλειδαριές ασφαλείας ή άλλα συστήματα ασφαλείας στα ανοιγόμενα μέρη τους.

- Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, είτε στη βελτίωση των υπαρχόντων, είτε στην κατασκευή νέων μικροκλιματικών προθηκών, να πληρούν τις προδιαγραφές της ενότητας 4 «Προδιαγραφές υλικών και κατασκευών» της παρούσας.

4. Προδιαγραφές υλικών και κατασκευών

Οι παρεμβάσεις και οι κατασκευές γενικά οφείλουν να ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις κατασκευαστικής αρτιότητας, αντοχής και αισθητικής ποιότητας, σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές:

4α. Μεταλλικές κατασκευές

Οι μεταλλικές κατασκευές θα είναι από χαλυβδοέλασμα βαρέως τύπου, τουλάχιστον 2mm, άριστης ποιότητας. Όπου αναφέρεται η λέξη «γαλβάνισμα», εννοείται το θερμό γαλβάνισμα πάχους 40 μm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1461. Το τι συνιστά «άριστη ποιότητα» θα διευκρινιστεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την αναθέτουσα αρχή και την ομάδα επίβλεψης.

Τα εσωτερικά, μη διαφανή, τμήματα του θαλάμου έκθεσης των προθηκών θα πρέπει να επενδυθούν, ή να αποτελούνται από, γαλβανισμένη λαμαρίνα 0,8mm που θα βαφεί στην κατάλληλη απόχρωση αποκλειστικά με ηλεκτροστατική βαφή.

Θα χρησιμοποιηθούν λαμαρίνες και λοιπές διατομές καθαρές, χωρίς παραμορφώσεις, ατέλειες ή άλλα ελαττώματα, από το εκάστοτε κατάλληλο κράμα, με μορφές και διαστάσεις όπως θα προσδιορίζονται στην προτεινόμενη έκθεση των διαγωνιζομένων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά για βιομηχανικής παραγωγής προϊόντα, όπως στοιχεία, βίδες, μπουλόνια, βύσματα στήριξης, ειδικές διατομές, παρεμβύσματα, κλπ, θα υποβάλλονται προς έγκριση. Το τι συνιστά «κατάλληλο κράμα» θα διευκρινιστεί σε συνεργασία με τον ανάδοχο. Η τελική απόφαση θα ληφθεί από την αναθέτουσα αρχή και την ομάδα επίβλεψης.

Οι διατομές των μεταλλικών στοιχείων της φέρουσας κατασκευής καθώς και οι συνδέσεις των επιμέρους στοιχείων μεταξύ τους θα περιγραφούν πλήρως από τους διαγωνιζόμενους στην τεχνική προσφορά που θα υποβάλουν. Καμπύλες ή προεξοχές και γενικώς κακοτεχνίες δεν θα γίνουν δεκτές και θα ζητηθεί η αντικατάστασή τους. Στη συναρμολόγηση, όπου υπάρχει συγκόλληση θα πρέπει να είναι άριστη για να αποφεύγονται οι κάμψεις του σκελετού. Οι τυχόν οριζόντιες ενώσεις θα γίνουν οπωσδήποτε βιδωτές με μπουλόνια ανοξείδωτα. Οι βάσεις των φερουσών μεταλλικών κατασκευών θα φέρουν οπωσδήποτε πόδια-ρεγουλατόρους βαρέως τύπου.

Η επιλογή των υλικών θα είναι τέτοια ώστε μεταξύ τους να μην αναπτύσσονται βλαπτικές αλληλεπιδράσεις, όπως πχ. ηλεκτρολυτικά η γαλβανικά φαινόμενα κλπ.

Διατομές δομικού χάλυβα, λαμαρίνες, λάμες, κλπ, θα είναι σύμφωνες με ΕΝ 10025 και prEN 10025 μέρος 1 έως 5, ΕΝ 10029, ΕΝ 10048, ΕΝ 10051, ΕΝ 10087, ΕΝ 10111, ΕΝ 10130, ΕΝ 10139, ΕΝ 10140, ΕΝ 10142, ΕΝ 10143, ΕΝ 10147, ΕΝ 10152, ΕΝ 10163, ΕΝ 10214.

Ανοξείδωτος χάλυβας (χρωμονικελιούχος). Κράμα “Austenitic” τύπος ΕΝ 1.4301 AISI 304, τύπος ΕΝ 1.4307 AISI 304L, τύπος ΕΝ 1.4401 ΑISI 316, τύπος ΕΝ 1.4404 AISI 316L, για χρήση στο εξωτερικό ή το εσωτερικό του κτιρίου με τελείωμα ματ ή σατινέ κατά EN 10088-1 και ΕΝ 10213-4:1995.

Χυτοσίδηρος από «μαύρο» σφυρηλατήσιμο κράμα θα είναι σύμφωνος κατά ΕΝ 1562.

Χαλκός και μπρούτζος σύμφωνα με CR 13388, EN 1172, EN 1652, EN 12167 και BS 2874:1976.

Αλουμίνιο κατάλληλο για δομικές εφαρμογές, σύμφωνα με τα ελληνικά πρότυπα του Ε.Λ.Ο.Τ.

Ηλεκτρόδια και αναλώσιμα συγκολλήσεων σύμφωνα με ΕΝ 12070 έως 12074, ΕΝ 12534, ΕΝ 12535, ΕΝ 12536, ΕΝ 12943, ΕΝ 13347, ΕΝ 1597-1 έως 3, ΕΝ 1599, ΕΝ 1600, ΕΝ 1668, ΕΝ 22401, ΕΝ 25184, ΕΝ 26848, ΕΝ 28167, ΕΝ 439, ΕΝ 440, ΕΝ 499, ΕΝ 756 έως ΕΝ 760, ΕΝ ISO 12224-1, EN ISO 13918, EN ΙSO 14372, EN ISO 6847.

Βίδες, αυτοβυθιζόμενες βίδες, μπουλόνια και παξιμάδια για γενική χρήση σύμφωνα με ΕΝ ISO 10510, EN ISO 10664, EN ISO 10666, EN ISO 10669, EN ISO 1478, EN ISO 15480, ASTM C 1002. Ο έλεγχος αποδοχής θα γίνει σύμφωνα με ΕΝ ISO 3269 και ο ποιοτικός έλεγχος κατά ΕΝ ISO 16426.

Εκτονούμενα βύσματα αναγνωρισμένου κατασκευαστή από ολοκληρωμένο σύστημα που θα περιλαμβάνει βύσμα ανθεκτικό στη σκουριά και τη διάβρωση και αφαιρούμενη βίδα ή βιδωτό παξιμάδι αντίστοιχο της κατασκευής στήριξης.

Υλικά αντιδιαβρωτικής – αντισκωριακής προστασίας σύμφωνα με EN ISO 12944-3, EN ISO 12944-5, EN ISO 12944-7. Επιμεταλλώσεις σύμφωνα με ΕΝ 1461, ΕΝ ISO 14713.

4β. Οδηγοί - μηχανισμοί ανοίγματος κρυστάλλων

Τα κρύσταλλα των κατασκευών μπορούν, ανάλογα με την υφιστάμενη κατάσταση των προθηκών που θα υπαγορεύσουν και το μηχανισμό ανοίγματος  δίνατε , να ανοίγουν με τους εξής τρόπους:

α) Με συρόμενο μηχανισμό pull and slide,

β) Με συρόμενο μηχανισμό pull,

γ) Με ανοιγόμενο μηχανισμό,

δ) Βεντούζες.

Στην περίπτωση συρόμενου μηχανισμού, ο μεταλλικός οδηγός- μηχανισμός θα φέρει ρουλεμάν άριστης ποιότητας και αντοχής. Δεν θα γίνουν αποδεκτά ροδάκια και προτιμούνται τα πατενταρισμένα συστήματα. Οι πλάγιοι οδηγοί και οι οδηγοί του κρυστάλλου (άνω και κάτω) θα είναι από αλουμίνιο με προστασία για τη σκόνη.

Η κίνηση του κρυστάλλου (δεξιά-αριστερά) θα οριοθετείται υποχρεωτικά με στοπ. Το κρύσταλλο θα αποκαλύπτει τουλάχιστον το 70% του εσωτερικού της κάθε προθήκης.

Στους ανοιγόμενους μηχανισμούς θα υπάρχει πόρτα στηριγμένη στο κάτω και στο επάνω μέρος, σε κρυφούς μεντεσέδες βαρέως τύπου.

4γ. Κρυστάλλινα μέρη

Τα γυάλινα μέρη των κατασκευών θα είναι από αντιανακλαστικό extra clear (υπέρλευκο) laminated γυαλί, πάχους τουλάχιστον 5+5+0.76 μεμβράνη PVB με εσωτερικό φίλτρο UV. Το LT (διαπερατότητα φωτός) των γυαλιών θα είναι μεγαλύτερο ή και ίσο του 90% κατά EN 410 – 2011.

Η ανακλαστικότητα των κρυστάλλων σε εξωτερικό και εσωτερικό φως πρέπει να είναι μικρότερη του 8%, κατά EN 410 - 2011, η περατότητα του φωτός σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% και ο αποκλεισμός της UV μεγαλύτερος από 99%. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην περίπτωση προσαρμογής του γυαλιού σε μεταλλικό συρόμενο μηχανισμό καθώς και στην προσαρμογή διαφορετικών τεμαχίων γυαλιού, ιδιαίτερα στις κατασκευές όπου οι κρυστάλλινες όψεις πρέπει να δίνουν την εντύπωση συνεχούς κρυστάλλινης επιφάνειας.

Οι ενώσεις θα είναι πλήρως στεγανωμένες με ειδικά μονωτικά υλικά ή εξαρτήματα. Κατά τη φάση της υλοποίησης, θα συγκολλούνται με θερμοκόλληση UV.

4δ. Plexiglass

Δεκτά είναι τα χυτά plexiglass, και μόνο όταν δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν κρυστάλλινοι υαλοπίνακες.

4ε. Ξύλινα μέρη (MDF)

Τα ξύλινα τμήματα των κατασκευών θα είναι από MDF-ZF, πάχους 16-22mm, αρίστης ποιότητας (που να καλύπτει τις προδιαγραφές Ε1 της Ε.Ε., το χαμηλότερο σε περιεκτικότητα φορμαλδεΰδης σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 120), με άριστη λείανση στις τομές τους.

Οι τυχόν φαλτσογωνίες πρέπει να έχουν άριστη κατεργασία στις ενώσεις τους (γωνία 45ο) και άριστη λείανση.

Η τελική επιφάνεια των MDF-ZF θα πρέπει να είναι κατεργασμένη με ειδικά μονωτικά υλικά, μη τοξικά, για παντελή αποκλεισμό έκλυσης φορμαλδεΰδης και υγρασίας. Τα μονωτικά υλικά πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO9001:2008 και να πληρούν τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312\2014\ΕΚ.

4στ. Βαφές

Το αστάρωμα της βαφής των κατασκευών θα γίνει με ακρυλικό αστάρι νερού, ικανού πάχους και περιεκτικότητας σε χρώμα περίπου 60% κατ’ όγκο, το οποίο να διαθέτει πιστοποίηση ISO9001:2008 και να πληροί τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312\2014\ΕΚ.

Οι βαφές θα είναι ριπολίνης νερού, μη ανακλαστικού τύπου, ενώ πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση ISO9001:2008 και να πληρούν τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312\2014\ΕΚ.

Η σκληρότητα της τελικής βαφής θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές DIN 53153, η αντοχή σε νερό σύμφωνη με ISO 1521/1971 και η αντοχή σε διάβρωση σύμφωνη με ASTMB 17-64.

Ο χρωματισμός των ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών θα είναι σε απόχρωση και φινίρισμα (πχ. βελουτέ, κονιάματος, μεταλλική υφή κλπ) επιλογής της ομάδα επίβλεψης.

Τα μεταλλικά τμήματα θα βαφούν αποκλειστικά με ηλεκτροστατική βαφή.

4ζ. Στεγανωτικά υλικά

Τα στεγανωτικά υλικά θα είναι δύο συστατικών, εξαιρετικά ελαστικά, αδιαφανή και χημικά ουδέτερα. Θα πρέπει να έχουν πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης και δεν θα παρουσιάζουν τριχοειδείς γραμμώσεις σε καμιά περίπτωση. Επίσης θα είναι κατασκευασμένα κατά DIN18545-E, DIN18540 και κατά DIN 52455 για την ελαστικότητα τους, ενώ κατά DIN 52452 για την ρευστότητά τους.

Σε περίπτωση που πρέπει να στεγανοποιηθούν κινητά μέρη με σταθερά μέρη (περίπτωση κινητής γυάλινης πόρτας), το μονωτικό υλικό που προτείνεται είναι το φυσικό καουτσούκ ή αντίστοιχο υλικό άριστης ποιότητας και εφαρμογής.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν στεγανωτικά υλικά με περιεκτικότητα σε VOCs μεγαλύτερη των 60 gr/lit έτοιμου προς χρήση προϊόντος.

Για την αεροστεγάνωση των προθηκών δεκτές είναι αφρώδεις αυτοκόλλητες ταινίες νεοπρενίου, πάχους τουλάχιστον 0,6mm και κυμαινόμενου πλάτους, ανάλογα με τις ανάγκες αεροστεγανοποίησης κάθε προθήκης. Δεκτοί επίσης είναι και ράβδοι αφρώδους νεοπρενίου, κυλινδρικής μορφής, διατομής τουλάχιστον 12mm.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Επί ποινή αποκλεισμού:

1. Οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να καταθέσουν επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή ισότιμο της αλλοδαπής, στη Συντήρηση Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης. Κάτοχος του πτυχίου θα είναι ο υπεύθυνος αδειούχος συντηρητής που θα αναλάβει εκ μέρους του αναδόχου το χειρισμό των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής που βρίσκονται στις τρεις προθήκες οι οποίες θα μετατραπούν σε μικροκλιματικές.

Αντίστοιχα, και σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας θα πρέπει να προσκομισθεί επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου του υπεύθυνου αδειούχου συντηρητή που θα αναλάβει, εκ μέρους του αναδόχου, το χειρισμό των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής που βρίσκονται στις τρεις προθήκες οι οποίες θα μετατραπούν σε μικροκλιματικές.

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της Άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος Συντηρητή  Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ομάδας Β (όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 9 παρ.6 του Ν.2557/1997). Κάτοχος της άδειας θα είναι ο υπεύθυνος συντηρητής της Ομάδας Β που θα αναλάβει εκ μέρους του/των διαγωνιζομένου/νων το χειρισμό των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής που βρίσκονται στις τρεις προθήκες οι οποίες θα μετατραπούν σε μικροκλιματικές.

3. Υπεύθυνη δήλωση του αδειούχου συντηρητή της Ομάδας Β, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία και ο αριθμός μητρώου του και θα δηλώνεται η δέσμευση του να αναλάβει εκ μέρους του αναδόχου το χειρισμό των αντικειμένων της Βυζαντινής συλλογής που βρίσκονται στις τρεις προθήκες οι οποίες θα μετατραπούν σε μικροκλιματικές.

4. Λόγω της φύσης της παρεχόμενης υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητο οι διαγωνιζόμενοι, ή επίσημος εκπρόσωπός τους, να επισκεφθούν το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης και να κάνουν αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσουν τον τρόπο κατασκευής των τριών προθηκών. Προκειμένου να μην υπάρξει διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του εκθεσιακού χώρου, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετικό  έγγραφο αίτημα στη γραμματεία του ΙΜΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@historical-museum.gr ώστε να προγραμματιστεί η επίσκεψη του διαγωνιζόμενου ή του επίσημου εκπροσώπου του. Το σχετικό αίτημα πρέπει να κατατεθεί τουλάχιστον έξι ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία των προσφορών και η επίσκεψη να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στην τεχνική προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται ότι προέβηκαν σε αυτοψία και διαπίστωσαν τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας των τριών προθηκών της Βυζαντινής συλλογής που θα μετατραπούν σε μικροκλιματικές.

5. Επίσης πρέπει να υποβληθεί τεχνική προσφορά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των υλικών κατασκευής, καθώς και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη συσκευασία και το χειρισμό των αντικειμένων που βρίσκονται στις υφιστάμενες μουσειακές προθήκες. Όλα τα υλικά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που καθορίζονται στην παρούσα προκήρυξη.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη Α/Α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

- Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

- Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή:

  - ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

  - Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΤΜΗΜΑ 4: Αναβάθμιση υφιστάμενων προθηκών σε μικροκλιματικές

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ (Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) | Μ.Μ. | Ποσότητα | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| Α. Προθήκη έργων Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (ζωγραφικά έργα) |
|  | Μετρατοπή προθήκης σε μικροκλιματική ή κατασκευή νέας μικροκλιματικής προθήκης | Τεμ. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνική έκθεση αξιολόγησης προθήκης και πρότασης παρέμβασης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προθήκη αυτοφερόμενη που να μην υπερβαίνει τον όγκο της υφιστάμενης προθήκης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασφαλή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των αντικειμένων της προθήκης με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του επιμελητή της Βυζαντινής Συλλογής του ΙΜΚ |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προθήκη να κλείνει αεροστεγώς |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα στο εσωτερικό της προθήκης να είναι σε αφανή σημεία ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν οι παθητικοί ρυθμιστές |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία θαλάμου ή θαλάμων, με τη μορφή ερμαρίων για την τοποθέτηση των παθητικών ρυθμιστών, εκτός του θαλάμου που εκτίθενται τα αντικείμενα, ώστε να μην υπάρχει διακύμανση στις εσωτερικές συνθήκες κατά τον έλεγχο και γενικότερα το χειρισμό των ρυθμιστών |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο φωτισμός να είναι αποκλειστικά από φωτιστικές πηγές τύπου led που να έχουν σχεδόν μηδενική εκπομπή θερμοκρασίας και υπεριώδους ακτινοβολίας. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προθήκη θα πρέπει να είναι ασφαλής και να έχουν προβλεφθεί μη ορατές κλειδαριές ασφαλείας ή άλλα συστήματα ασφαλείας στα ανοιγόμενα μέρη της. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, είτε στη βελτίωση της υπάρχουσας προθήκης είτε στην κατασκευή νέας μικροκλιματικής, να πληρούν τις προδιαγραφές της Ενότητας 4 «Προδιαγραφές υλικών και κατασκευών» της τεχνικής περιγραφής του Τμήματος 4 της παρούσας προκήρυξης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Β. Προθήκη Μικροτεχνίας (μεταλλικά αντικείμενα) |
|  | Μετρατοπή προθήκης σε μικροκλιματική ή κατασκευή νέας μικροκλιματικής προθήκης | Τεμ. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνική έκθεση αξιολόγησης προθήκης και πρότασης παρέμβασης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προθήκη αυτοφερόμενη που να μην υπερβαίνει τον όγκο της υφιστάμενης προθήκης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασφαλή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των αντικειμένων της προθήκης με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του επιμελητή της Βυζαντινής Συλλογής του ΙΜΚ |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προθήκη να κλείνει αεροστεγώς |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα στο εσωτερικό της προθήκης να είναι σε αφανή σημεία ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν οι παθητικοί ρυθμιστές |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία θαλάμου ή θαλάμων, με τη μορφή ερμαρίων για την τοποθέτηση των παθητικών ρυθμιστών, εκτός του θαλάμου που εκτίθενται τα αντικείμενα, ώστε να μην υπάρχει διακύμανση στις εσωτερικές συνθήκες κατά τον έλεγχο και γενικότερα το χειρισμό των ρυθμιστών |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο φωτισμός να είναι αποκλειστικά από φωτιστικές πηγές τύπου led που να έχουν σχεδόν μηδενική εκπομπή θερμοκρασίας και υπεριώδους ακτινοβολίας. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προθήκη θα πρέπει να είναι ασφαλής και να έχουν προβλεφθεί μη ορατές κλειδαριές ασφαλείας ή άλλα συστήματα ασφαλείας στα ανοιγόμενα μέρη της. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, είτε στη βελτίωση της υπάρχουσας προθήκης είτε στην κατασκευή νέας μικροκλιματικής, να πληρούν τις προδιαγραφές της Ενότητας 4 «Προδιαγραφές υλικών και κατασκευών» της τεχνικής περιγραφής του Τμήματος 4 της παρούσας προκήρυξης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
| Γ. Προθήκη με Κώδικες και Παλαίτυπα (οργανικά υλικά) |
|  | Μετρατοπή προθήκης σε μικροκλιματική ή κατασκευή νέας μικροκλιματικής προθήκης | Τεμ. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τεχνική έκθεση αξιολόγησης προθήκης και πρότασης παρέμβασης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Προθήκη αυτοφερόμενη που να μην υπερβαίνει τον όγκο της υφιστάμενης προθήκης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ασφαλή απομάκρυνση και επανατοποθέτηση των αντικειμένων της προθήκης με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου από αδειούχο συντηρητή αρχαιοτήτων και έργων τέχνης της ομάδας Β, κάτω από την επίβλεψη του επιμελητή της Βυζαντινής Συλλογής του ΙΜΚ |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προθήκη να κλείνει αεροστεγώς |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι οπές εισαγωγής και εξαγωγής αέρα στο εσωτερικό της προθήκης να είναι σε αφανή σημεία ώστε να μπορούν να τοποθετηθούν οι παθητικοί ρυθμιστές |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δημιουργία θαλάμου ή θαλάμων, με τη μορφή ερμαρίων για την τοποθέτηση των παθητικών ρυθμιστών, εκτός του θαλάμου που εκτίθενται τα αντικείμενα, ώστε να μην υπάρχει διακύμανση στις εσωτερικές συνθήκες κατά τον έλεγχο και γενικότερα το χειρισμό των ρυθμιστών |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο φωτισμός να είναι αποκλειστικά από φωτιστικές πηγές τύπου led που να έχουν σχεδόν μηδενική εκπομπή θερμοκρασίας και υπεριώδους ακτινοβολίας. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η προθήκη θα πρέπει να είναι ασφαλής και να έχουν προβλεφθεί μη ορατές κλειδαριές ασφαλείας ή άλλα συστήματα ασφαλείας στα ανοιγόμενα μέρη της. |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, είτε στη βελτίωση της υπάρχουσας προθήκης είτε στην κατασκευή νέας μικροκλιματικής, να πληρούν τις προδιαγραφές της Ενότητας 4 «Προδιαγραφές υλικών και κατασκευών» της τεχνικής περιγραφής του Τμήματος 4 της παρούσας προκήρυξης |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης |  |  | ΝΑΙ |  |  |

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ – Αίθουσα Δομήνικος Θεοτοκόπουλος – Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Συλλογή:

http://streetview.eyewide.gr/content/historicalmuseumofcrete/360/index.html

ΜΟΝΙΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:

https://www.historical-museum.gr/gr/collections/view/buzantinh-kai-metabuzantinh-texnh

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ – ΚΑΤΟΨΗ – ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΘΗΚΩΝ

## ΤΜΗΜΑ 5: Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού

Παραδοτέο 5.3.4 «Εγκατάσταση συστημάτων προστασίας σε χώρους έκθεσης»

προϋπολογισμός 38.500,00 €

CPV: 42512300-1

Το έργο ΜΟΥΣΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας (μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων -αριθ. ενάριθ. έργου 2017ΕΠ10260000 - Κωδ. ΣΑΕΠ 102/6) και της Κύπρου στο πλαίσιο της πράξης «ΜΟΥΣΕΙΑ ΙΙ - Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς Ελλάδας & Κύπρου σε μουσειακές συλλογές» (MIS 2017ΕΠ10260000) του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Δικαιούχο 3 την Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών.

Κατά τη διάρκεια του έργου, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πραγματοποιούν συστηματικές μετρήσεις παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στους εσωτερικούς χώρους του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης και του Βυζαντινού Μουσείου του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του Γ΄. Τα επιστημονικά δεδομένα που συλλέγονται, χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των συνθηκών φύλαξης και μεταφοράς των έργων τέχνης μέσω της ανάπτυξης συστήματος παρακολούθησης των μεταβολών επικίνδυνων ρυπαντών που προκαλούν σημαντικές βλάβες σε ευπαθή υλικά. Επιπλέον το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα έγκαιρής προειδοποίησης σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων επικινδυνότητας των συγκεκριμένων ρυπαντών.

Στα πλαίσια του ανάπτυξης του συστήματος απαιτείται η προμήθεια των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που θα απαρτίζουν τόσο τη σταθερή, όσο και τη φορητή έκδοση του συστήματος και θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση των τιμών των συγκεντρώσεων των ρυπαντών, την επικοινωνία των αισθητήρων με το κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και την καταγραφή του αριθμού των επισκεπτών, ώστε να συσχετιστεί η επισκεψιμότητα των Μουσείων με τις συνθήκες αέριας ρύπανσης. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του, θα βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένο στα δύο συνεργαζόμενα Μουσεία, ενώ οι φορητές του εκδόσεις θα χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συνθηκών και των επιπέδων ρύπανσης κατά τη μεταφορά ευπαθών υλικών, αλλά και για την καταγραφή της ποιότητας του αέρα σε άλλους χώρους έκθεσης έργων τέχνης.

TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΛΥΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ-ΠΟΛΥΖΩΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η αντικατάσταση δύο μονάδων κλιματισμού της Εθνογραφικής Συλλογής του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης τύπου TRANE, εγκατεστημένων προ εικοσαετίας. Η Εθνογραφική Συλλογή του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του διατηρητέου νεοκλασικού κτιρίου του Μουσείου. Ο χώρος κλιματίζεται με δυο εσωτερικά μηχανήματα τοποθετημένα μέσα στις ψευδοροφές και δύο εξωτερικά μηχανήματα τοποθετημένα στο δώμα του νέου κτιρίου του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης που αποτελείται από το τέσσερεις ορόφους. Τα εσωτερικά μηχανήματα διαθέτουν θυρίδες επίσκεψης στις ψευδοροφές ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός και η συντήρησή τους. Ο χειρισμός των υφιστάμενων μηχανημάτων γίνεται μέσω δύο επιτοίχιων χειριστηρίων τοποθετημένων στους χώρους ενώ είναι συνδεδεμένα και με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του κλιματισμού που βρίσκεται στο χώρο του ταμείου στην είσοδο του Μουσείου. Τα νέα εσωτερικά μηχανήματα και χειριστήρια θα τοποθετηθούν στις ίδιες θέσεις με τα υφιστάμενα. Για την τοποθέτηση τους θα χρειαστεί να κοπούν οι ψευδοροφές, να απομακρυνθούν τα υφιστάμενα, να τοποθετηθούν τα νέα και να αποκατασταθούν οι ψευδοροφές και οι θυρίδες επίσκεψης των μηχανημάτων στην πρότερή τους κατάσταση. Για την τοποθέτηση των νέων εξωτερικών μονάδων στο δώμα του νέου κτιρίου του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης είναι απαραίτητος γερανός, ο οποίος θα πρέπει να απομακρύνει και τις υφιστάμενες παλιές μονάδες. Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου μετά από συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά νέου συστήματος κλιματισμού

Σύστημα κλιματισμού απ' ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, μεταβλητού ψυκτικού όγκου. Να χρησιμοποιεί ψυκτικό μέσο R-410a, το οποίο είναι πιο αποδοτικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές μονάδες του συστήματος να είναι προσυναρμολογημένες και λειτουργικά ελεγμένες από το εργοστάσιο κατασκευής. Να φέρουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CE) και EUROVENT σύμφωνά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και σύμφωνα με το πρότυπο περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14001, ISO 50001.

Το σύστημα να αποτελείται από μία ή περισσότερες εξωτερικές μονάδες, οι οποίες να έχουν την δυνατότητα πλήρους ψυκτικής και ηλεκτρολογικής διασύνδεσης έτσι ώστε, να λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε σε συστοιχία.

Το εύρος της ψυκτικής απόδοσης των εξωτερικών μονάδων σε ένα κέλυφος να κυμαίνεται από 8 HP (22,4 kW) έως 20 HP (56,0 kW). Ο συνδυασμός δύο ή ακόμα και τριών εξωτερικών μονάδων να είναι δυνατός, χτίζοντας έτσι σύστημα ψυκτικής απόδοσης ως 54 HP (150.0 kW) με διαφορετικά μοντέλα ανά 2 HP. (π.χ. 22, 24, 48, 50, 54 HP). Η επιλογή του συστήματος να γίνεται σύμφωνα με τον βέλτιστο εποχιακό βαθμό απόδοσης, ενώ δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις δυνατότητες συνδυασμού των εξωτερικών μονάδων.

Όλες οι εσωτερικές μονάδες να μπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα σύμφωνα με τις ανάγκες του χώρου που είναι εγκατεστημένες. Να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης έως και 64 εσωτερικών μονάδων διαφορετικού τύπου και μεγέθους σε ένα ψυκτικό δίκτυο.

Το σύστημα να μπορεί να συνεργαστεί με μονάδες επεξεργασίας νωπού αέρα όπως Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες με στοιχείο απευθείας εκτόνωσης καθώς και με μονάδες εξαερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Επίσης να υπάρχει δυνατότητα παραγωγής κρύου ή ζεστού νερού για την κάλυψη διαφορετικών εφαρμογών (π.χ. ΚΚΜ με στοιχείο νερού, ενδοδαπέδια θέρμανση και δροσισμός).

Ο συνολικός συντελεστής συνδεσιμότητας (εσωτερικές μονάδες εξωτερική μονάδα) να μπορεί να φτάσει το 200%, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι η λειτουργία του συστήματος πάνω από το 130% θα επηρεάζει δραστικά την συνολική απόδοση του συστήματος.

Για την μέγιστη εποχιακή απόδοση καθώς και για συνθήκες μερικού φορτίου (ακόμα και μία εσωτερική μονάδα) το σύστημα να έχει δυνατότητα ελέγχου της αποδιδόμενης ισχύος από 3% έως 100% της ονομαστικής απόδοσης. Η αποδιδόμενη ισχύς προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του κτιρίου. Κατά αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας και η μέγιστη απόδοση του συστήματος.

Το συνολικό μήκος του δικτύου σωληνώσεων να μπορεί να είναι έως 1000 m, η μέγιστη απόσταση μεταξύ της εξωτερικής και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 165 m (195 m ισοδύναμου μήκους). Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών μονάδων να μπορεί να φτάσει έως και τα 90 m χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ελαιοπαγίδων. Η υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων να μπορεί να είναι έως 30 m.

Να διασφαλίζεται η αδιάκοπη λειτουργία του συστήματος για εύρος εξωτερικών θερμοκρασιών από τους – 5º CDB έως + 43º CDB κατά τη λειτουργία της ψύξης και από τους – 20º CWB έως τους +15,5º CWB κατά την λειτουργία της θέρμανσης.

Να υπάρχει λειτουργία αντιστάθμισης της θερμοκρασίας εξάτμισης ή συμπύκνωσης του ψυκτικού μέσου σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη εποχιακή απόδοση του συστήματος και την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Η λειτουργία αντιστάθμισης προβλέπεται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για τον περιορισμό της καταναλισκόμενης ισχύος.

Να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης σταθερής θερμοκρασίας εξάτμισης σε διάφορες τιμές έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργεί με διαφορετικό συντελεστή αισθητής θερμότητας. Κατ’ αυτό τον τρόπο και ανάλογα με το επίπεδο της σχετικής υγρασίας στον εσωτερικό χώρο, η θερμοκρασία του αέρα προσαγωγής μεταβάλλεται (αυξάνεται) αυξάνοντας έτσι τις συνθήκες άνεσης, λόγω της μείωσης των ρευμάτων κρύου αέρα στον χώρο. Την ίδια στιγμή διασφαλίζονται τα επίπεδα σχετικής υγρασίας στον χώρο σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες.

Το σύστημα να είναι υψηλής απόδοσης, τόσο στην ψύξη όσο και στην θέρμανση, σε εκτεταμένο εύρος εξωτερικών θερμοκρασιών. Πιο συγκεκριμένα, η απόδοση του συστήματος στη θέρμανση (COP) θα πρέπει να είναι πάνω από 3,0:

- ακόμα και σε εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος - 15º CWB

- με εσωτερική θερμοκρασία χώρου +20º DWB

- και συνδεσιμότητα 120%.

Επιπρόσθετα, όλοι οι επίσημοι συνδυασμοί θα πρέπει να έχουν ονομαστικό βαθμό απόδοσης στην ψύξη (EER) πάνω από 3,0 και στην θέρμανση (COP) πάνω από 3,8.

Όλα τα συστήματα να έχουν την δυνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της αυτόματης επανεκκίνησης της εσωτερικής μονάδας μετά από διακοπή ρεύματος ή βλάβη μέσω ρύθμισης στο χειριστήριο της εσωτερικής μονάδας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Οι εξωτερικές μονάδες να έχουν κατασκευαστεί για λειτουργία με τριφασική ηλεκτρολογική παροχή 400V/50Hz.

Η ηχητική στάθμη (ηχητική πίεση) να μην ξεπερνάει τα 66 dB (A) μετρημένο σε εργαστηριακές συνθήκες ημί-κλειστου ανηχοϊκού θαλάμου, σε οριζόντια απόσταση 1 m από την μονάδα και 1,5 m από τη βάση της μονάδας.

Η εξωτερική μονάδα να είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση. Το κέλυφος της μονάδας να είναι κατασκευασμένο από φύλλο επισμαλτωμένου ανοξείδωτου χάλυβα, με ειδική πολυεστερική βαφή για υψηλή προστασία σε έντονο διαβρωτικό περιβάλλον (πάχος στρώματος βαφής 0,070 mm). Ο αερόψυκτος εναλλάκτης της εξωτερικής μονάδας να έχει υποστεί ειδική κατεργασία για την διασφάλιση μακρόχρονης αντοχής και μέγιστης απόδοσης. Συγκεκριμένα , τα πτερύγια αλουμινίου να επικαλύπτονται από ένα στρώμα ακρυλικής ρητίνης και ένα λεπτό υδρόφιλο στρώμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό το οποίο εξασφαλίζει 5 έως 6 φορές μεγαλύτερη αντίσταση στην όξινη βροχή και στην διάβρωση από αλάτι (π.χ. αέρας δίπλα σε παραθαλάσσιες περιοχές) Το κάτω μέρος της μονάδας (βάση) να είναι κατασκευασμένο από φύλλο ανοξείδωτου χάλυβα για αντιοξειδωτική προστασία. Η εξωτερική μονάδα να έχει περάσει επιτυχημένα τις παρακάτω αξιολογήσεις:

- VDA Wechseltest

- Kesternich test

Στην εξωτερική μονάδα να υπάρχει: ένας ή δύο συμπιεστές σε ξεχωριστό κέλυφος, έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας του ενός να μην απαιτείται αντικατάσταση και των δύο, αξονικό ανεμιστήρα (ες) οδηγούμενο από κινητήρα μεταβλητών στροφών (DC Inverter).

H εξωτερική μονάδα (επομένως και όλο το σύστημα) να έχει την δυνατότητα να συνεχίζει να λειτουργεί ακόμα και με ένα συμπιεστή σε περίπτωση που άλλος συμπιεστής είναι απενεργοποιημένος (λειτουργία έκτακτης ανάγκης). Σε περίπτωση που το σύστημα αποτελείται από περισσότερες από μία εξωτερικές μονάδες να υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης της μιας εξωτερικής μονάδας ενώ το υπόλοιπο σύστημα θα λειτουργεί κανονικά με μειωμένη απόδοση. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η λειτουργία του κλιματισμού στο κτίριο ώσπου να αποκατασταθεί η βλάβη.

Η αντιπαγωτική λειτουργία στην εξωτερική μονάδα να επιτυγχάνεται με αντιστροφή του ψυκτικού κύκλου. Κατά την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας ο εναλλάκτης της εξωτερικής μονάδας γίνεται συμπυκνωτής, έτσι το υπέρθερμο αέριο από τον συμπιεστή θα χρησιμοποιηθεί για το λιώσιμο του πάγου στον εναλλάκτη. Για την αποφυγή κρύων ρευμάτων αέρα αλλά και την απορρόφηση θερμότητας από τον εσωτερικό χώρο, οι εσωτερικές μονάδες δεν θα χρησιμοποιούνται ως εξατμιστές κατά την διάρκεια της αντιπαγωτικής λειτουργίας.

Για την αποφυγή υψηλής ζήτησης ρεύματος κατά την εκκίνηση των συστημάτων με παραπάνω από μια εξωτερικές μονάδες, οι εξωτερικές μονάδες να ξεκινούν ετεροχρονισμένα και με διαφορετική σειρά έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο επιμερισμός ίσου χρόνου λειτουργίας σε όλες τις εξωτερικές μονάδες καθώς και η σωστή λίπανση σε όλους τους συμπιεστές.

Όλες οι εξωτερικές μονάδες να έχουν λειτουργία αυτόματης πλήρωσης ψυκτικού υγρού η οποία διασφαλίζει την λειτουργία του συστήματος σύμφωνα με τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή καθώς και την ικανοποίηση της οδηγία F-Gas.

Επιπρόσθετα, μέσω αυτής της διαδικασίας ο εγκαταστάτης θα μπορεί πολύ γρήγορα στο μέλλον να κάνει έλεγχο διαρροής στο σύστημα.

Να υπάρχει δυνατότητα αυτόματου ελέγχου, όλων το συνδέσεων (ψυκτικών και ηλεκτρολογικών), αισθητήρων και βανών μειώνοντας έτσι την πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους

Στην οθόνη 7 ψηφίων να απεικονίζεται ο κωδικός σφάλματος, το στάδιο της διαδικασίας και δεδομένα λειτουργίας του συστήματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το περιορισμό του ανθρώπινου λάθους.

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Για μεγαλύτερη αξιοπιστία, οι συμπιεστές να είναι σπειροειδείς ερμητικά κλειστοί με ενσωματωμένο κινητήρα και ηχοαπορροφητικό μανδύα. Να οδηγούνται από κινητήρα μεταβλητών στροφών “DC INVERTER” δίνοντας έτσι την δυνατότητα αλλαγής της συχνότητας και επομένως μεταβολή της παροχής ψυκτικού όγκου στο κύκλωμα. Έτσι ανταποκρίνονται άμεσα και σύμφωνα με το φορτίο ζήτησης. Η συχνότητα αλλάζει αυξητικά με αρκετά βήματα έτσι ώστε η αλλαγή στην αποδιδόμενη ισχύ να προσεγγίζεται γραμμικά. Ο ελάχιστος αριθμός των βημάτων απόδοσης δεν είναι κάτω από 100.

Οι συμπιεστές να επιβραδύνουν την ταχύτητα περιστροφής τους γραμμικά και ανάλογα με την ζήτηση του φορτίου σε ψύξη και θέρμανση, διασφαλίζοντας έτσι την αυτόνομη λειτουργία και τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε κάθε εσωτερικό χώρο. Οι δύο συμπιεστές μεταβλητών στροφών μπορούν να δουλεύουν ταυτόχρονα με ανεξάρτητη λειτουργία, ελέγχοντας έτσι με μεγαλύτερη ακρίβεια την παροχή του ψυκτικού μέσου, έχοντας χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση, ανεξαρτήτου φορτίου ζήτησης ή ποσοστού συνδεσιμότητας.

Για προστασία του συμπιεστή από συχνές εκκινήσεις, να υπάρχει κατάλληλος χρονοδιακόπτης.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

Ο κινητήρας του ανεμιστήρα (ων) στην εξωτερική μονάδα να είναι μεταβλητών στροφών για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας καθώς επίσης για καλύτερο έλεγχο της ταχύτητας του ανεμιστήρα και την μείωση της στάθμης θορύβου. Η ακριβής ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα έχει σαν αποτέλεσμα τον ακριβή έλεγχο της απόδοσης του συστήματος, σύμφωνα με τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες.

Η φτερωτή να είναι κατασκευασμένη από πλαστικό, διασφαλίζοντας μέγιστη παροχή αέρα και χαμηλά επίπεδα στάθμης θορύβου. Οι ανεμιστήρες στις εξωτερικές μονάδες να έχουν προστατευτικό κάλυμμα, έτσι ώστε να αποτρέπεται η είσοδος αντικειμένων μέσα στην μονάδα. Το κάλυμμα να έχει ειδικό σχεδιασμό και κατασκευή για την μείωση της εξωτερικής στατικής πίεσης.

Οι ανεμιστήρες να μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να επιτυγχάνουν διαθέσιμη εξωτερική στατική πίεση τουλάχιστον 78 Pa.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι μονάδες να είναι κατασκευασμένες από ατσάλι ψυχρής ελάσεως.

Ο εναλλάκτης της μονάδας να είναι κατασκευασμένος από χαλκοσωλήνες χωρίς ραφή με εσωτερικές εγκοπές και να είναι μηχανικά συνδεδεμένες με πτερύγια αλουμινίου ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη μεταφορά θερμότητας.

Kάθε εσωτερική μονάδα να είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον ακριβή έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου. O έλεγχος της ηλεκτρονικής βαλβίδας γίνεται με microcomputer μέσω αισθητηρίου ελέγχου της θερμοκρασίας επιστροφής στη μονάδα, και μέσω των αισθητηρίων ελέγχου της υπερθέρμανσης

Οι ονομαστικές ψυκτικές αποδόσεις των μονάδων να υπολογίζονται για εσωτερική θερμοκρασία 27°CDB, 19°CWB.

Οι ονομαστικές θερμικές αποδόσεις των μονάδων να υπολογίζονται για εσωτερική θερμοκρασία: 20°CDB.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΥΠΟΥ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ

Η ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων με μανομετρικό ως 625 mm (από τη στάθμη της ψευδοροφής) να βοηθάει στην εύκολη αποστράγγιση των συμπυκνωμάτων.

Να πάρχει η δυνατότητα παροχής νωπού αέρα στη μονάδα σε ποσοστό ως και 20% χωρίς την απαίτηση ύπαρξης εναλλάκτη αέρα αέρα.

Οι μονάδες να διαθέτουν ενσωματωμένο στο πλαίσιο φίλτρο μακράς διάρκειας ζωής.

Οι μονάδες να διαθέτουν αυτόματη επανεκκίνηση (στην προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας) μετά από διακοπή ρεύματος, ενώ να υπάρχει η δυνατότητα απενεργοποίησης της λειτουργίας από το τοπικό χειριστήριο της μονάδας.

Κατά την εκκίνηση , τις αποψύξεις ή τις παύσεις του συμπιεστή κατά την λειτουργία της θέρμανσης να ελέγχεται ο εσωτερικός ανεμιστήρας (μείωση ταχύτητας) καθώς και οι περσίδες εξόδου αέρα (σε οριζόντια θέση) ώστε να αποφεύγονται τα ενοχλητικά κρύα ρεύματα.

Αντιπαγετική προστασία. Κατά την λειτουργία ψύξης ή αφύγρανσης και για να αποφευχθεί η δημιουργία πάγου στην εσωτερική μονάδα, να εκκινεί η λειτουργία αντιπαγετικής προστασίας όταν για περισσότερα από 40 λεπτά η θερμοκρασία του στοιχείου είναι -1 οC ή μικρότερη, ενώ θα σταματάει όταν η θερμοκρασία εισόδου στο στοιχείο είναι μεγαλύτερη από 7 οC για περισσότερο από 10 λεπτά.

Στάθμη θορύβου μονάδων

Η στάθμη θορύβου των μονάδων ψευδοροφής σε ταχύτητα ανεμιστήρα low- high να είναι:

Μονάδες Μέσου Στατικού

- Λειτουργία Ψύξης 34 – 41,5 dBA

- Λειτουργία Θέρμανσης 34 -42 dBA

Μονάδες Υψηλού Στατικού

- Λειτουργία Ψύξης 45 – 48 dBA

- Λειτουργία Θέρμανσης 45 -48 dBA

Σε όλες τις εσωτερικές μονάδες vrv και εφόσον δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα ελέγχου η αρίθμηση των εσωτερικών μονάδων να γίνεται αυτόματα από την εξωτερική μονάδα. Στην περίπτωση συνδυασμού με κεντρικό σύστημα ελέγχου η αρίθμηση των μονάδων να γίνεται από το χειριστήριο της κάθε εσωτερικής μονάδας.

TEXNIKEΣ ΠPOΔIAΓPAΦEΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

EΞΩTEPIKH MONAΔA

Ψυκτική απόδοση	45.0 KW

Θερμική απόδοση	50.0 KW

Hλεκτρική παροχή	380V,50 HZ , 3 PH

Eλεγχος θερμοκρασίας	IC THERMOSTAT CONTROL

Διαστάσεις μονάδας	1.680 x 1240 x 765 χιλ.

Bάρος μονάδας	356 κιλά

Συμπιεστές	Δύο ερμητικά κλειστούς SCROLL Inverter

EΣΩTEPIKH MONAΔA ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ψυκτική απόδοση	16.0 KW

Θερμική απόδοση	18.0 KW

Hλεκτρική παροχή	220V,50 HZ , 1 PH

Παροχή αέρος HI/LO	1680 / 2340 M3/H

Eλεγχος θερμοκρασίας	IC THERMOSTAT CONTROL

Διαστάσεις μονάδας	245 x 1550 x 800 χιλ.

Bάρος μονάδας	51 κιλά

Διαθέσιμη Στατική Πίεση	50 / 150 Pa

EΣΩTEPIKH MONAΔA ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ψυκτική απόδοση	28.0 KW

Θερμική απόδοση	31.5 KW

Hλεκτρική παροχή	220V,50 HZ , 1 PH

Παροχή αέρος HI/LO	3720 / 4320 M3/H

Eλεγχος θερμοκρασίας	IC THERMOSTAT CONTROL

Διαστάσεις μονάδας	470 x 1380 x 1100 χιλ.

Bάρος μονάδας	132 κιλά

Διαθέσιμη Στατική Πίεση	170 / 270 Pa

ΤΟΠΙΚΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Κάθε μονάδα θα έχει την δυνατότητα σύνδεσης με ενσύρματο τοπικό χειριστήριο το οποίο θα μπορεί να εγκατασταθεί σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η συγκέντρωση όλων των τοπικών χειριστηρίων σε μία επιλεγμένη θέση.

Το χειριστήριο θα διαθέτει οθόνη υψηλής ευκρίνειας υγρών κρυστάλλων, όπου θα αναγράφονται οι διάφοροι παράμετροι λειτουργίας των ελεγχόμενων εσωτερικών μονάδων, όπως επίσης και ο κωδικός πιθανού σφάλματος. Αυτή η δυνατότητα εξασφαλίζει την αμεσότερη και καλύτερη αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος και αν εμφανιστεί. Επίσης στο τοπικό χειριστήριο θα είναι δυνατή η αποθήκευση και μελλοντική ανάγνωση ιστορικού βλαβών με τους 9 τουλάχιστον τελευταίους κωδικούς, ώστε να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο για την λειτουργία της μονάδας όσο και για πιθανές μελλοντικές επεμβάσεις που μπορεί να απαιτηθούν.

Το χειριστήριο θα διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήριο της θερμοκρασίας του χώρου. Για το αισθητήριο θα υπάρχει κατάλληλη ρύθμιση με την οποία θα μπορεί να γίνεται έλεγχος της θερμοκρασίας είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο θερμοκρασίας αέρα επιστροφής στην εσωτερική μονάδα, είτε αποκλειστικά από το αισθητήριο της θερμοκρασίας στο χειριστήριο είτε συνδυαστικά.

Για τον καλύτερο έλεγχο, αλλά και την πιο αποδοτική λειτουργία των συστημάτων το χειριστήριο θα διαθέτει τη δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού του κλιματισμού σε εβδομαδιαία βάση. Θα είναι δυνατός ο προγραμματισμός πέντε (5) διαφορετικών ενεργειών για κάθε ημέρα.

Η ρύθμιση της διαθέσιμης στατικής πίεσης – παροχής του ανεμιστήρα , θα μπορεί να γίνει μέσω του χειριστηρίου, ανάλογα με τις συνθήκες τις εγκατάστασης.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

- Στήλη Α/Α: Στην στήλη αυτή αναγράφεται ο αύξων αριθμός κατά κατηγορία και υποκατηγορία των στοιχείων που περιγράφονται στην επόμενη στήλη.

- Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Στην στήλη αυτή περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

- Στήλη ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ:

Στην στήλη αυτή έχουν συμπληρωθεί:

- Η λέξη «ΝΑΙ», που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή.

- Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

- Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

- Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ: Στη στήλη αυτή σημειώνεται η απάντηση του προμηθευτή που έχει τη μορφή:

  - ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την προσφορά.

  - Ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην προσφορά.

- Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ: Στη στήλη αυτή θα αναγραφεί ο Αύξων αριθμός, σελίδα και στίχος τεχνικού εγχειριδίου, εγγράφου ή δημοσιεύματος με το οποίο υποστηρίζονται σημειωθείσες πληροφορίες στις προηγούμενες στήλες. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό να έχει εντοπισθεί, υπογραμμισθεί και να αναγράφεται ο αριθμός του κριτηρίου των προδιαγραφών που αναφέρεται.

Σύμφωνα με τις ανάγκες των διαγωνισμών, θεωρείται υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται. Οι απαντήσεις να είναι σαφείς και τυπωμένες ή δακτυλογραφημένες, χωρίς διορθώσεις και σβησίματα. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

ΤΜΗΜΑ 5: Αναβάθμιση του συστήματος κλιματισμού

| Α/Α | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΡΟΣΦΟΡΑ |
| --- | --- | --- |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
|  | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ (Είδος, τύπος, τεχνικά χαρακτηριστικά) | Μ.Μ. | Ποσότητα | ΥΠΟΧΡ/ΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜ/ΤΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|  | Εξωτερική Μονάδα VRV 16 ΗΡ, Ψυκτικής απόδοσης 45,0 KW, Θερμικής απόδοσης 50,0 KW (Ενδεικτικός τύπος DAIKIN RXYQ16T) | Τεμ. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερική Μονάδα VRV Ψευδοροφής, Ψυκτικής απόδοσης 16,0 KW, Θερμικής απόδοσης 18,0 KW (Ενδεικτικός τύπος DAIKIN FXSQ140A) | Τεμ. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερική Μονάδα VRV Ψευδοροφής, Ψυκτικής απόδοσης 28,0 KW, Θερμικής απόδοσης 31,5 KW (Ενδεικτικός τύπος DAIKIN FXMQ250MB) | Τεμ. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ενσύρματο επιτοίχιο χειριστήριο VRV (Ενδεικτικός τύπος BRC1D52) | Τεμ. | 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διακλαδωτήρες Σωληνώσεων (Ενδεικτικός τύπος KHRQ22M20-29-64Τ) | Τεμ. | 1 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ψυκτικές σωληνώσεις | μ. | 40 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εγγύηση καλής λειτουργίας εξοπλισμού |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Aποξήλωση παλαιών εσωτερικών μονάδων και χειριστηρίων και εγκατάσταση νεών με δαπάνη του αναδόχου (παράδοση νέου εξοπλισμού, απομάκρυνση παλιού και απόσυρσή τους, εργασίες αντικατάστασης ψυκτικών σωληνώσεων, ηλεκτρολογικές εργασίες, εργασίες ανοίγματος και αποκατάστασης γυψοσανίδων και θυρίδων επίσκεψης, χρωματισμοί γυψοσανίδων) σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Aποξήλωση παλαιών εξωτερικών μονάδων και εγκατάσταση νεών με δαπάνη του αναδόχου (παράδοση νέου εξοπλισμού και τοποθέτησή του στο δώμα του νέου κτιρίου του ΙΜΚ με γερανό, συλλογή φρέον παλιών μηχανημάτων - απομάκρυνσή τους από το δώμα του κτιρίου με γερανό - απόσυρσή τους, εργασίες αντικατάστασης ψυκτικών σωληνώσεων, ηλεκτρολογικές εργασίες) σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό του Μουσείου |  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης |  |  | ΝΑΙ |  |  |

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ

Βρείτε αναρτημένο το αρχείο ΕΕΕΣ (espd-request.pdf) και το αντίστοιχο αρχείο σε μορφή XML (espd-request.xml) προκειμένου να συνταχθεί μέσω της υπηρεσίας https://espdint.eprocurement.gov.gr/ η σχετική απάντησή σας.

Οδηγίες συμπλήρωσης ΕΕΕΣ

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις οδηγίες τις αναρτημένες στο διαδικτυακό τόπο: οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)”

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61

Σημείωση: στο μέρος II του ΕΕΕΣ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, η ερώτηση «Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]» δεν αφορά την εγγραφή στο οικείο επιμελητήριο. Στην Ελλάδα δεν υφίστανται επί του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος του αρ 83 του ν 4412/2016, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών.

Εισαγωγή

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;

Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ. Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

- δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης·

- πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος της Ένωσης.

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής (προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής.

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:

- στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής

- στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ), όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ.

Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ

1. Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής :

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν με χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα εξής:

- Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή».

- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. και

- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

2. Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ;

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της) σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και την εθνική υπηρεσία https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σημειώνεται το εξής:

- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του δ/σμου, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) και την εθνική υπηρεσία https://espdint.eprocurement.gov.gr/ να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό.